制水厂机组及阀门安装竞价公告

- 密封竞价项目内容：

①. 白家湾水厂送水2#和6#机组拆除、2#和6#机组基础拆除、2#和6#机组基础浇筑C25混凝土、变径管拆除安装、新机组安装、垃圾转运、调试试运行。

②. 白家湾水厂送水送水2#和送水4#DN900止回阀和蝶阀拆除、双盘短管制作安装、新管力阀和手动蝶阀安装。

③. 新城湾水厂送水送水4#止回阀拆除、双盘短管制作安装、新DN800管力阀安装、取水3#出水阀门拆除及新DN800电动蝶阀安装。

详见竞价文件。

二、承包商资格要求：

1、具有独立法人资格。

2、具备机电设备安装工程专业承包三级以上或乙级以上资质。

3、具有施工安全许可证。

4、具有类似水泵机组安装工程业绩。

5、在中国信用网站无不良诚信（中国信用网站查询截图加盖公章）。

6、本次竞价不接受联合体报价。

三、报名及获取竞价文件的时间、地点、方式：

符合上述条件的承包商可在2024年6月20日8:30至6月24日18:00前到襄阳中环水务有限公司制水事业部（大庆西路38号）递交报名材料，经初审合格后，可获取竞价文件。联系人：李超，电话：13871750659。

四、报名人需要提供以下材料：

1.报名人出示身份证原件，提供复印件。

2.报名人出具经法定代表人签字，公司盖章“授权委托书”。

3.提供经国家工商机关年检合格有效并加盖企业公章的营业照副本复印件。

4、报价人资质、安全许可证复印件加盖公章。

6、类似水泵机组安装工程业绩。

7、中国信用网站查询截图加盖公章。

五、竞价（响应）文件接收时间截止在2024年6月27日15:00，竞价时间在2024年6月27日15:00，地点为襄阳中环水务有限公司。