询价采购文件

项目编号：XYZHHW20241211

询价采购项目名称：

襄阳中环水务有限公司制水厂水质在线检测设备采购项目

采购组织人：襄阳中环水务有限公司

2024年12月11日

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 评审办法

- 采购合同及条款

- 采购人需求

- 响应文件格式

第一章 采购公告

襄阳中环水务有限公司水质在线检测仪采购项目公告

襄阳中环水务有限公司各制水厂水质在线检测设备采购项目，为企业自筹资金采购项目，采购人为襄阳中环水务有限公司，项目编号：XYZHHW20241211，就下述项目组织比选采购，现诚邀符合资格要求的供应商参加本项目竞争采购(下称竞购)工作。

1. 项目概况

为加强水厂运营管理，全面掌握原水水质情况，完善水厂各工序关键质量点的水质管控，对各制水厂安装水质在线检测仪。襄阳中环水务有限公司将按相关管理办法规定进行水质在线监测仪项目采购，本次采购总量13台，采购总额预计约15万元,本次采购采用询价采购方式，询价确定1家供应商。

2. 采购项目技术要求：详见“第五章水质在线检测仪技术要求”

3. 采购货物质保期：安装调试验收合格之日起24个月。

4. 采购验收地点：项目采购合同签订后按采购人指定地点进行验收。

- 5．供应商资格要求

- 5.1  属国内工商注册的具有独立法人资格的水质在线检测仪国内生产制造企业，须提供营业执照彩色复印件；

- 5.2  具有一项近三年内(2022-2024)签订的供货额十万元以上水质在线检测仪的合同业绩，须提供合同扫描复印件和合同有效期间的供货发票扫描复印件，原件备查。

- 5.3  2022、2023年度财务状况良好无亏损。提供带有防伪二维码的2022、2023年度财务审计报告扫描件，无二维码的财务审计报告，须同时提供审计报告第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明，审计报告原件备查。

- 5.4  2022、2023年未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图并加盖单位公章。

- 5.5  不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。

- 6．询价采购文件的获取

- 6.1 采购文件获取时间：2024年X月X日9时整到2024年X月X日18时整。

- 6.2 采购文件获取方式：襄阳中环水务有限公司官网下载(网址：http://www.xiangyangwater.com/)

- 7．响应文件的现场递交地点及起止时间

响应文件递交时间为 2024 年 X 月 X 日8时30分至 9 时 00 分。

签收地点:襄阳中环水务有限公司会议室，联系人:程黎18672703018。

- 8．响应保证金要求

- 有意参加本次询价采购的供应商在递交响应文件截止时间前应向以下指定账户转入￥5000.00，或者向采购人递交银行保函。

开户银行:工行襄阳虹桥支行

- 账户名称:襄阳中环水务有限公司

银行账账号：1804102419020004941

- 9．采购人地址及咨询电话

- 地址:湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

- 邮政编号:441000

- 咨询电话:程黎18672703018

- 重要声明:本项目不属于政府采购项目和依法必须招标的工程建设项目及与工程建设有关的货物服务项目，仅属于企业在运营期内自筹资金并参照《国有企业采购操作规范》之询价采购程序实施采购的项目。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见采购公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见采购公告 |
| 1.1.5 | 采购项目地点 | 湖北省襄阳市襄阳中环水务有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见采购公告 |
| 1.3.2 | 质保期 | 见采购公告 |
| 1.3.3 | 采购质量标准 | 见第五章采购人需求 |
| 1.4.1 | 供应商条件、能力、信誉 | - 见采购公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 否 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 采购预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 采购预备会前供应商提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购预备会后采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 采购文件实质性要求和条件 | 采购项目、响应报价、验收地点、响应有效期、质保期、响应保证金、第四章采购合同条款及格式、第五章采购货物要求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 采购文件的组成及其他资料 | 见第二章供应商须知“2.采购文件”中“2.1采购文件的组成”规定，其中（7）供应商须知前附表规定的其他资料：无。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间及形式 | 截止时间：响应文件递交截止时间前3日。 形式：书面提交或网传PDF签章件。 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的形式 | 通过襄阳中环水务有限公司官网发布澄清公告。如澄清公告影响潜在供应商编制响应文件，则可能同时发布澄清文件（或更新后的完整版采购文件），所有获取了采购文件的潜在供应商均可直接下载澄清文件，并根据此文件编制响应文件。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 供应商应在响应截止时间前及时自行登录襄阳中环水务有限公司官网，查看有关该采购文件的澄清公告及澄清文件（或更新后的完整版采购文件），无须回复确认已收到该澄清。 |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出的形式 | 同“供应商须知前附表2.2.2”要求。 |
| 2.3.2 | 服务商确认收到采购文件修改的时间 | 同“供应商须知前附表2.2.3”要求。 |
| 3.1.1 | 响应文件的组成及其他资料 | 见第二章供应商须知“3.1响应文件的组成”规定。 响应文件一式三份，正本一份，副本二份 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按照国家规定计算。 |
| 3.2.4 | 最高响应限价 | ￥150000.00 |
| 3.2.5 | 响应报价的其他要求 | ⑴供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险因素，以及货物包装、装运卸货、仓储、安装培训、保险、增值税等费用。⑵每台水质在线检测仪主要部件包括：变送器、测量电极、参比电极、PH电极，电极连接线、测量单元、电磁阀、压力调节阀、标准485接口和ModBus标准通信协议、IP55防水箱体等实现正常运行功能的所有辅助设备和附件。⑶除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。中标人投标报价仅作为评分依据并不作为合同签订价。⑷投标人的响应报价在最高限价以下的为有效响应报价，否则作为无效响应报价处理。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 120日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | （1）响应保证金的金额：伍仟元整,落选退还。 （2）响应保证金的形式：银行转账或电汇。 （3）响应保证金应从供应商账户转出，响应保证金缴纳单位名称必须与供应商的单位名称一致；响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达采购文件指定的响应保证金账户（响应保证金有效期应与响应有效期一致）。 （4）保证金收款账户名称、开户银行、账号信息：详见采购公告。 （5）为保证在响应文件递交截止时间前响应保证金能够及时到账，并确保响应文件在响应文件递交截止时间前递交，供应商应充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保响应保证金在响应文件递交截止时间前到账。 （6）汇款单上须注明“水质在线检测仪项目响应保证金”（建议不要超过15个字），否则，因款项用途不明导致响应无效等后果由供应商自行承担。 |
| 3.4.4 （3） | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | - 存在弄虚作假、围标串标或其它违法违规行为。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 见采购公告。 |
| 3.5.3 | 近年度类似业绩情况的时间要求 | 见采购公告。 |
| 3.5.7 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 响应文件签字盖章要求 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。 |
| 4.1.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购公告。 |
| 4.1.2 | 响应文件签收人及其他要求 | 见采购公告。 |
| 4.1.3 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开启响应文件时间和地点 | 时间：2024年X月X日9点0分准时在襄阳中环水务有限公司会议室进行开启。 |
| 6.1.1 | 采购小组的组建 | 采购小组构成：5人，其中采购人经济类专业代表1人、技术或管理类专业代表4人。 |
| 6.3.2 | 采购小组推荐成交候选供应商数量 | 1名 |
| 7.1 |  | 由采购评审小组实地考察候选供应商资质原件、生产工艺、生产能力、质控水平、服务能力等综合实力，考察合格后确定为成交供应商。 |
| 7.2 | 成交结果公告媒介 | 同采购公告发布媒介。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 成交供应商需交纳履约保证金（大写）人民币壹万伍仟元整（¥15000.00）。 |
| 9 | 是否采用电子采购 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1）供应商须知内容与供应商须知前附表规定内容不一致的，以供应商须知前附表为准。 （2）不论采购结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，并且供应商应按采购文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料是真实的。 （3）参加采购活动的法定代表人或授权委托代理人须在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，按照采购人规定的方式参加响应文件开启会议。 （4）供应商参加评审时，须携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及其二代身份证原件、企业社保交纳证明，未按要求参加或不能证明其身份的，视为自动放弃。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1 采购项目概况

1.1.1 本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采购人（采购组织人）：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购项目地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、质保期、质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表

（3）业绩要求：见供应商须知前附表

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体参与采购活动的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

※（3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独参与本项目采购活动，也不得组成新的联合体或参加其他联合体参与本项目采购活动，否则各相关响应文件均无效。

※1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在2021年1月1日（含）至今发生了重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（9）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘交货现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 采购预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

- 1.11分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的单位不得转让或再次分包。成交供应商按照合同的约定对发包人负责；分包人按照分包合同的约定对供应商负责。成交供应商和分包人就分包工作对发包人承担连带责任。

- 1.12响应和偏差

※1.12.1 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件按无效处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据采购文件的要求提供服务方案等内容以对采购文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。

- 2.采购文件

- 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购合同条款及格式；

（5）采购货物要求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

- 2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.1.1项规定的响应截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。修改采购文件的时间距本章第4.1.1项规定的响应截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 采购文件的异议

供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在响应截止时间3日前以书面形式或供应商须知前附表规定的形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

- 3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人（或单位负责人）身份证明书或授权委托书

（3）响应保证金

（4）报价表

（5）资格审查资料

（6）技术文件

（7）服务方案

（8）其他资料

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成采购文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体参与的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求响应保证金的，响应文件不包括本章3.1.1（4）所指的响应保证金。

- 3.2 响应报价

3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3本项目报价方式见供应商须知前附表。供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 3.3 响应有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为120天。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权按规定收回其响应保证金。

- 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体参与的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

※3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理。

3.4.3 采购人最迟应当在书面合同签订后5个工作日内向供应商和未成交的供应商按规定退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金或银行履约保函；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “供应商基本情况表”应附以下符合采购文件对供应商资格要求中“资质要求”所规定的相关证明材料：

（1）供应商为企业的，应提交有效的营业执照；供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交有效的事业单位法人证书，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

（2）采购文件对供应商资格要求中“资质要求”规定应当提交的相应资质证书/许可、证件等相关证明材料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.2 “近年度财务状况”应附符合采购文件对供应商资格要求中“财务要求”规定应当提交的财务审计报告或财务会计报表证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.3 “近年度类似业绩情况表”应附符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”规定应当提交的业绩证明材料，具体时间要求见供应商须知前附表，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.4采购文件对供应商资格要求中“信誉要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.5采购文件对供应商资格要求中“其他要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.6供应商须知前附表规定接受联合体参与的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.5.7资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

- 3.6 备选响应方案

※3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则响应文件按无效处理。

3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。采购小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选响应方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，应有目录和页码，且目录内容和页码相符。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件内容在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件规定的采购项目和质量要求、响应报价、服务期、服务地点、有效期、保证金、质保期、第四章采购合同条款及格式、第五章采购货物要求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件采用纸质文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书/证件提供彩色复印件，响应函由供应商的法定代表人（或单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明书；响应函由委托代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- ※3.7.4 响应文件未按上述要求编制的，按无效文件处理。

- 4.递交、修改与撤回

- 4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商通过邮递或派授权代表递交方式递交响应文件，响应文件签收地点见供应商须知前附表。

4.1.3 供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4 供应商完成响应文件递交后，递交时间以签收人登记载明的提交时间为准。

4.1.5 逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第4.1.1项规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，按照采购文件要求执行。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的通知，按照采购文件要求执行。

4.2.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内按规定退还已收取的响应保证金。

4.2.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照采购文件要求执行。

- 5.开启响应文件

- 5.1 开启响应文件时间和地点

采购人在本章第4.1.1项规定的响应截止时间（开启响应文件时间）在采购人评审会现场开启，并邀请所有供应商的法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人准时参加。

- 在规定的响应文件递交截止时间，无一家供应商响应，则终止本次采购；若响应供应商数量超过1家，本次比选活动即可进入评审程序；若响应供应商数量仅1家，则终止本次竞争采购程序，经采购小组一致同意转入单源直接采购程序。

- 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开启会议：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）采购人代表宣布采购响应文件开启监督人、宣读人、记录人等有关人员姓名；

（4）采购人在评审会现场进行开启，公布采购项目名称、供应商名称、响应保证金的递交情况、质保期、竞争报价等内容，并记录在案。

（5）开启会议结束。

- 5.3 开启异议

供应商对响应文件开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评审

- 6.1 采购小组

6.1.1 采购人负责组建采购小组，小组成员由采购需求人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，采购小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、非招标、评标（评审）以及其他与采购、招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评审过程中，采购小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的采购小组成员作出的评审结论无效，由更换后的采购小组成员重新进行评审。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

6.3.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，采购小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。采购小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。

- 7.采购合同授予

- 7.1 确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定，采购人依据采购小组提交的书面评审报告和候选成交供应商名单，按规定确定成交供应商。

- 7.2 成交结果公告及成交通知书

在发布采购公告的同一媒介上发布成交结果公告并同时向成交供应商发出成交通知书。

- 7.3 评审结果异议

7.3.1供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，在成交结果公告发布之日起3日内，以书面形式或供应商须知前附表规定的形式向采购人提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。作出答复前，将暂停采购活动。

7.3.2采购人在收到供应商的书面异议后，采购人在3日内作出答复，并以书面形式通知异议提出人。

- 7.4 候选成交供应商履约能力审查

候选成交供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出入成交知书前提请原采购小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.5 履约担保

7.5.1 在签订采购合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“采购合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交服务商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.6 签订采购合同

7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签采购合同，在签订采购合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人按规定向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通参与采购活动或者与采购人串通参与采购活动，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 8.3 对采购小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人上级行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对采购文件、开启和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知第2.4款、第5.3款和第7.3款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子采购

本采购项目是否采用电子采购，见供应商须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

- 1. 评审方法

1.1 本项目评审采用综合评估法。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

1.2 采购小组按本章“2.1初步评审标准”规定对响应文件进行初步评审，所有通过初步评审的响应文件进入详细评审，未通过初步评审的响应文件按无效处理。

1.3 进入详细评审的响应文件，采购小组按本章“2.2详细评审标准”规定对响应文件评分。综合评分相等时，以响应报价低者优先；响应报价也相等的，以技术部分得分高者优先；如果技术部分得分也相等，由采购小组全体成员投票确定名次。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准（具体评审内容见本章“附表一”）

- 2.2 详细评审标准（具体分值构成及评分标准见本章“附表二”）

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

※3.1.1 采购小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。采购小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合初步评审标准的，响应文件按无效处理，且不得进入下一阶段的详细评审。

※3.1.2 供应商有以下情形之一的，响应文件按无效处理：

（1）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通参与采购活动、弄虚作假、行贿等违法行为。

※3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，响应文件按无效处理：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 首轮详细评审

3.2.1 采购小组按本章“2.2详细评审标准”规定对响应文件评分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。采购小组成员只能按本评审细则确定的评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则其评分予以作废。供应商的得分为采购小组各成员评分的算术平均值。对于定性评价部分，采购小组成员对各供应商的各项响应文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足采购文件该项内容要求的供应商，其它按优劣顺序依次给予适当的评分。评分为记名方式，评分由采购小组成员各自独立打分，不得相互商议。

3.2.3 供应商综合评分=响应报价得分+技术部分得分+商务部分得分+服务部分得分，详细评审标准未设定技术部分、商务部分、服务部分评分项时，按0分计算)。

※3.2.4 采购小组发现供应商的响应报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，采购小组应当认定该供应商以低于成本报价竞争参与采购活动，响应文件按无效处理。

- 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，采购小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或单位负责人）（或其授权的委托代理人）签字或加盖个人名章或加盖单位公章。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性要求和条件（算术性错误修正的除外），并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 采购小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购小组的要求。

- 3.3.4 采购小组根据首轮详细评审得分排名，通知得分由高到低排名前三的供应商进入二轮详细评审，其他供应商退出二轮详细评审。

- 3.4 二轮详细评审

3.4.1 在首轮详细评审后，在不改变采购文件实质性内容的条件下，采购小组和评审得分前三名的供应商代表逐个协商完善技术、服务需求和合同草本细节，重新确定统一的需求方案和合同文本。

3.4.2 采购小组将重新确定的需求方案和合同文本，书面告知前三名供应商代表。前三名供应商代表在采购小组限定的时间内提交二轮纸质报价，若供应商不提交二轮报价，视为放弃本次竞购。

3.5评审结果

3.5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，采购小组按照供应商二轮竞争报价由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商，采购文件规定候选成交供应商数量不止一家的，应标明排序。

3.5.2 采购小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。

附件一

| 初步评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 资质要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“资质要求”。 注：提供有效的营业执照。 |
| 2 | 财务要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“财务要求”。 注：供应商须提供2022年度、2023年度经审计的财务审计报告及其附表。 |
| 3 | 业绩要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“业绩要求”。 注：业绩须提供合同证明文件，包含项目名称、采购品目、合同金额、签字盖章页等内容，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 4 | 信誉要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“信誉要求”。 注：提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏，如未在响应文件中提供则以当天网站查询记录为准。 |
| 5 | 其他要求 | （1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。否则，相关响应文件均无效。 （2）本项目不允许联合体参与。 |
| 6 | 备选响应方案 | 除采购文件明确允许提交备选响应方案外，供应商不得提交备选响应方案。 |
| 7 | 检测报告 | 每种水质在线检测仪应提供具有有资质的第三方机构提供合格检测报告。 |
| 8 | 承诺书 | 符合采购文件第五章“采购货物要求”第二.（二）.3条要求承诺书。 |
| 9 | 签字盖章 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。 |
| 10 | 响应文件格式 | 采购文件第六章“响应文件格式”中“响应函”“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”“授权委托书”“竞争报价表（采购文件中分项报价表允许进行调整的部分除外）”的规定格式，不允许供应商修改，否则响应文件按无效处理。 |
| 11 | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定（供应商不按采购文件要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理）。 |
| 12 | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定（响应截止之日起 120 日历天）。 |

| 制水厂水质在线检测仪采购项目初步评审表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | A供应商 是否合格 | B供应商 是否合格 | C供应商 是否合格 |
| 1 | 资质要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“资质要求”。注：提供有有效的营业执照。 |  |  |  |
| 2 | 财务要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“财务要求”。注：供应商提供有2022年度、2023年度经审计的财务审计报告及其附表。 |  |  |  |
| 3 | 业绩要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应务商的资格要求”中“业绩要求”。注：业绩须提供合同证明文件，包含项目名称、采购品目、合同金额、签字盖章页等内容，业绩时间以合同签订时间为准。 |  |  |  |
| 4 | 信誉要求 | 符合第一章“采购公告”的“5、对供应商的资格要求”中“信誉要求”。注：提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏，如未在响应文件中提供则以当天网站查询记录为准。 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | （1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞购。否则，相关响应文件均无效。 （2）本项目不允许联合体参与。 |  |  |  |
| 6 | 备选响应方案 | 除采购文件明确允许提交备选响应方案外，供应商不得提交备选响应方案。 |  |  |  |
| 7 | 检测报告 | 每种水质在线检测仪应提供具有有资质的第三方机构提供合格检测报告。 |  |  |  |
| 8 | 承诺书 | 符合采购文件第五章“采购货物要求”第二.（二）.3条要求承诺书。 |  |  |  |
| 9 | 签字盖章 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。 |  |  |  |
| 10 | 响应文件格式 | 采购文件第六章“响应文件格式”中“响应函”“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”“授权委托书”“竞争报价表（采购文件中分项报价表允许进行调整的部分除外）”的规定格式，不允许供应商修改，否则响应文件按无效处理。 |  |  |  |
| 11 | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定（供应商不按采购文件要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理）。 |  |  |  |
| 12 | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定（响应截止之日起 120 日历天）。 |  |  |  |
| 初步评审结果 |  |  |  |  |  |

评审人员签字：                                           监督人员签字：

附件二

详细评审标准

1.报价评审

本项目按有效总价报价评审，有效总价报价的评审基准分为100分(详见第六章之“四竞争报价表”)。

（1）确定供应商有效总报价

所有供应商水质检测仪总价报价在最高限价以下的为有效总价报价，否则作为无效报价处理。

（2）计算各有效总价报价评审基准价

①当有效供应商≥5家时，

总价报价基准价=(∑有效总价报价-最高有效总价报价-最低有效总价报价2个）÷（有效供应商数-3）。

②当有效供应商＜5家时，

总价报价基准价=(∑有效总价报价-最低有效总价报价）÷（有效供应商数-1）。

（3）供应商的有效总价报价与评审基准价对比，计算出供应商各有效总价报价得分值，即：

a. 等于评审基准价的有效总价报价得满分；

b. 若有效总价报价高于评审基准价，每上升一个百分点扣1分，扣至0分为止；

c. 若有效总价报价低于评审基准价，每下降一个百分点扣0.5分，扣至0分为止。

以上评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，评分保留小数2位。

- 2.成交规则

- 采购小组根据首轮详细评审得分排名，通知得分由高到低排名前三的供应商进入二轮详细评审，其他供应商退出二轮详细评审。第二轮报价取与均价负偏离率最小者为候选成交单位。

| 制水厂水质在线检测仪采购评分汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委 供应商 | 评分1 |  | 评分2 |  | 评分3 |  | 评分4 |  | 评分5 |  | 评分6 |  | 评分7 |  | 评分8 |  | 供应商得分 平均分 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督人: |  |  |  |  |  |

| 襄阳中环水务有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目评审报告 |  |  |  |  |  |
| 评审组织部门：采购物资部 评审地点：xxx会议室 评审时间：2024年12月 X 日 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | xxx采购项目 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 详见采购文件 |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  | 初步评审(合格/不合格) | 首轮评审分 | 二轮报价 | 二轮报价排名 |
| 评审结果及建议 |  |  |  |  |  |
| 评审人员 | 财务管理部代表： 制水部代表： 总工办代表： 制水厂代表： 水质管理部代表： 经营管理部代表： |  |  |  |  |
| 评审监督人员 | 审计法务部： |  |  |  |  |
| 评审组织部门及服务人员 | 采购物资部: |  |  |  |  |
| 项目分管领导意见 |  |  |  |  |  |

第四章  制水厂水质在线检测仪采购合同

合同编号：襄阳中环【2024】第   号

襄阳中环水务有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得

合同设备、技术服务和质保期服务，已接受            （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备及其技术服务、质保期服务所作的响应和承诺，买方和卖方共同达成如下协议：

1.合同设备价格

本合同设备成交价为人民币          （¥         ）；本合同设备清单及价格明细详见本合同附件一，包括应向买方提供的备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

2.设备到货及调试交付时限

年    月    日前到货，设备安装完毕1个月内调试合格后交付。

3.付款比例及方式：①合同签订后十个工作日内买方按设备总价20%转账预付卖方    万元，②设备安装调试验收合格后二十个工作日内买方按设备总价50%再转账支付卖方     万元，③设备运行三个月后无质量问题十个工作日内按设备总价30%再转账支付卖方    万元。当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

4、设备质量保证期

4.1本合同设备质量保证期为安装到位、试运行验收合格之日起24个月。

4.2在合同第10.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署“验收款支付函”后 24个月。在合同第 10.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署“验收款支付函”后18个月。

4.3在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

4.4在合同第10.4.2项情形下，如在“验收款支付函”签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7天内签署“结清款支付函”。

4.5在合同第10.4.3项情形下，如在“验收款支付函”签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后 7天内签署“结清款支付函”。

5.履约保证金

5.1买方在合同签订前收取卖方履约保证金或在合同签订后预留质量保证金（大写）人民币壹万伍仟元整（¥15000.00），在最后一批到货设备质保到期之日起30个日历天内且双方无质量经济纠纷前提下无息退付卖方保证金。

5.2如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权按不低于履约保证金5‰比例处罚，并要求卖方补交履约保证金至本合同规定的额度。

6.双方联络人及联络方式

6.1买方验收付款联系人：         手机:         ；买方施工联系人：

手机：         ；卖方联系人：         手机 ：               。

6.2重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人及联系方式。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。指定联系人对本合同内容的补充、实质性变更应取得其所在方书面授权，另一方应尽审查义务，否则指定联系人的行为不对其所在方及另一方产生效力。

6.3合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 6.1项指定的联系人即视为送达。

6.4买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 6.1 项的约定事先书面通知卖方。

7.合同范围

卖方应根据供货清单、中标或成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

8.设备监造(本合同不涉及)

8.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。

8.2买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

8.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

8.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

8.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 设备包装、标记、运输和交付

- 9.1包装

9.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

9.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南和设备性能参数出厂检验报告等资料。

9.1.3买方无需将包装物退还给卖方。

9.2标记

9.2.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

9.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

9.3运输

9.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

9.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

9.3.3卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24小时之内正式通知买方。

9.3.4如果发运合同设备存在超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

9.4交付

9.4.1卖方应根据双方约定的设备交货时间，通知买方收货或施工联系人在施工场地确认到货，收货或施工单位联系人出具到货确认单并报买方采购部门备案。买方收货人或施工联系人接卖方收货通知，一天内不予确认的，卖方授权代表可向买方采购部门签发《到货告知》(附工地到货图片)，买方采购部门收到《到货告知》之日视为卖方交货之日。买方签发到货确认单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

9.4.2合同设备交付给买方之前包括运输、卸货在内的所有风险均由卖方承担。合同设备的所有权和风险自交付之时起由卖方转移至买方。

9.4.3买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

9.4.4因安装现场不具备设备安全存放条件时，买方施工联系人应在卖方通知发货日期前提前三天签发设备延期交货通知给卖方联系人，并将通知扫描件报买方采购部门备案。

10.开箱检验、安装、调试、试运行、验收移交

10.1开箱检验

10.1.1合同设备交付时应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

10.1.2合同设备的开箱检验应在安装作业现场进行。在买方安装现场不具备开箱存放条件时，开箱检验可以和安装检验一并进行。

10.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，买方派遣参加开箱检验的代表包括买方采购部门、申购部门、施工单位代表，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

10.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

10.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

10.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

10.1.7如双方约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

10.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、试运行、验收移交中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

10.2安装、调试

10.2.1开箱检验完成后，设备进场安装前，若涉及设备基础和设备安装，买方应协调完成设备基础浇筑保养和室内吊装设备的安检(卖方不涉及安装)，具备设备进场安装条件。

10.2.2双方代表共同到场确认设备基础合格和吊装设备安全之日起(以卖方确认书为准)，设备的安装时间不超过30天。

10.2.3设备安装完成且卖方代表确认设备连接管道通水通气和(或)设备通电之日起，卖方设备调试应在3个日历天内完成。

10.2.4卖方在相关方配合下完成设备调试后，需向买方验收组织部门提交书面的“设备调试验收函”，买方验收组织部门收到“设备调试验收函”后7个工作日内组织相关部门对设备进行调试初验，若初验不合格买方验收组织部门需在7个工作日内向设备商出具书面整改通知，设备商收到整改通知之日起30天内完成整改，并将整改情况书面提交给买方验收组织部门，买方验收组织部门在收到整改回复函后7个工作日内再组织相关部门进行复验。

10.2.5若因买方原因对未能按时限要求组织调试验收，视为设备调试初验合格。

10.2.6在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未听从卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方依照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下，出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

10.2.7双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

10.2.8从买方指定水源、气源或电源接口至设备水电气接口处管线由卖方负责连接。

10.3试运行

10.3.1设备安装、调试合格投入运行一个月后，双方应对合同设备进行试运行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。由买方验收组织部门组织设备使用单位、设备采购部门、设备安装单位代表和卖方代表共同到场进行验收并签认《设备试运行验收单》。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

10.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

10.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应进行减价或向买方支付补偿金。

10.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

10.3.5试运行期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

10.4验收移交

10.4.1如合同设备在试运行考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在试运行考核完成后3日内向买方正式移交合同设备，双方共同签署“合同设备验收移交单”一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

10.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，卖方应在考核结束后7日内或另行约定的时间内向买方签发“验收款支付函”。

卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 10.4.1 项的约定签署合同设备验收移交单。

10.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交付运行后6个月内未能开始试运行考核，则卖方应在上述期限届满后7天内或另行约定的时间内向买方签发“验收款支付函”。

卖方有义务在买方签收“验收款支付函”后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 10.4.1 项的约定签署“合同设备验收移交单”。

10.4.4在第10.4.2项和第10.4.3项情形下，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，买方应按“验收款支付函”要求支付货款。

10.4.5合同设备验收移交单的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

11.技术服务

11.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

11.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除合同另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

11.3卖方技术人员应遵守买方安装或施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

11.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

12.质保期服务

12.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方应在收到买方通知后 1小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后3小时内到达，并在到达后6小时内解决合同设备的一般故障，重大故障20小时内解决。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

12.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

12.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

12.4卖方应将在设备安放现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

12.5卖方应每季度至少一次上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行。在此期间由卖方无偿提供设备运行所需备品备件，负责所有故障的排除及设备的更换和修理，均不另收取费用。如设备出现故障，卖方须在接到通知6小时内出发赶到现场，24小时内排除故障。若卖方没有按照上述约定的售后服务标准执行，巡检次数每缺少一次或者排除故障逾期的，卖方需按合同总价的5‰支付违约金，造成买方损失的，卖方还需另行赔偿。

13.保证

13.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

13.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

13.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

13.4卖方保证设备是合同约定品牌设备是原厂生产设备，具有出厂检验报告，符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

13.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

13.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

13.7 如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

13.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

13.9  基于诚信守约的原则，卖方保证货物品质符合国标或双方合约，保证无假冒伪劣产品，保证无货物数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无私下回购买方员工私自倒卖设备备品备件的行为，保证及时退换不合格设备并退款。

若经买方实地安装核验和项目审计查实卖方有上述违约失信、侵占买方利益行为，买方将全额扣罚卖方履约保证金、质量保证金，停止采购结算卖方设备，把卖方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔买方经济损失。

14.知识产权

14.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

14.2 除合同另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

14.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

14.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除合同另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

15.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

16.违约责任

16.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

16.2 除买方原因外，卖方未能按时限交货或完成设备安装调试（包括迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的情形），每超期一天应按合同总价的5‰向买方支付违约金，并按买方提交的索赔依据承担卖方延迟交货或安装调试导致买方停产停工的经济损失。

违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

16.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金，违约金的计算方法为：迟延付款金额×1‰×延迟天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的20%。

16.4因卖方逾期交货、卖方货物伴随安装服务问题或卖方货物质量问题造成的买方甲供材施工项目经济损失，买方按甲供材施工项目合同违约索赔标准处罚卖方。

17.不可抗力

17.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

18.合同的生效、变更和转让

18.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖合同专用章或公章后，合同生效；质保到期且履约保证金退付后失效。

18.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

18.3未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

19.合同争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

21.通知与送达

甲方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：          ，送达电话（手机）：             。

乙方的送达地址、电话：         ，联系人：       ，送达电话（手机）：                。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系

往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

22.其它

22.1下列文件一起构成合同有效文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）补充签订的有效文件；

（3）投标或	竞购响应文件；

（4）供货清单；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）中标或成交设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术服务和质保期服务计划；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

22.2本合同一式六份，买方执四份，卖方执二份。

22.3双方合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：襄阳中环水务有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行：工行襄阳虹桥支行

账号：1804102419020004941

税号：91420600585495693N

单位地址：湖北省襄阳市大庆西路38号

卖方：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：            （签字）

开户行： 建设银行城建支行

账号：

税号：

单位地址：

合同有效日期: 自2024年  月  日起至履约保证金退付之日止。

附件一

货物清单及报价

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水水温和PH值水质在线检测仪 |  | 水温和PH值二合一，水温量程范围0-60度 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 沉后水浊度、二氧化氯在线监测 |  | 浊度量程范围0-20NTU；二氧化氯量程范围0-5mg/L | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 滤后水浊度在线检测 |  | 浊度量程范围0-20NTU | 台 | 4 |  |  |
| 合 价 |  |  |  |  | 13 |  |  |

附件2        采购货物技术要求（同采购文件第五章）

附件3

廉洁协议

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条  买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第五章、采购货物要求

一、项目概况

为加强水厂运营管理，完善水厂各工序关键质量点的水质管控，拟对各水厂安装水质在线检测仪。

二、供货要求

（一）供货数量

1、马王庙水厂原水PH值和水温二合一水质在线检测仪1台。

2、米公水厂原水PH值和水温二合一水质在线检测仪1台。

3、新城湾水厂原水PH值和水温二合一水质在线检测仪1台；沉后水浊度、二氧化氯二合一水质在线检测仪1台；滤后水浊度水质在线检测仪2台。

4、白家湾水厂原水PH值和水温二合一水质在线检测仪1台；沉后水浊度、二氧化氯二合一水质在线检测仪4台；滤后水浊度水质在线检测仪2台。

（二）供货范围

1、每台水质在线检测仪包括但不限于水质在线检测仪本体以及采购货物的设计、制造、总成、厂内质量检验和试验、堆存保管、包装、运输和保险费、安装管材、管件、螺丝等材料、随机专用工具费、安装调试、试运行、验收和人员培训及相关服务项目（包括质保期内的服务）等全部工作。每台水质在线检测仪主要部件包括：变送器、测量电极、参比电极、pH电极，电极连接线、测量单元、电磁阀、压力调节阀、标准485接口和ModBus 标准通信协议、IP55防水箱体等实现正常运行功能的所有辅助设备和附件。

2、供应商应为水质在线检测仪国内生产企业，应保证本合同设备的设计符合工程使用条件，在规定的使用条件下连续安全可靠运行，并满足本合同技术文件中所要求的性能。供应商所提供的合同设备应是专业制造厂技术成熟的最终产品，供应商应对整个系统质量负责，整个系统应包括本规范及其它相关规范中指明的所有部分。

3、本项目禁止采用贴牌设备，主要部件供应商自行生产，成交单位应接受买方对其生产线的考察。供应商应对投标设备的主要构件及配件等注明自产或委托加工或采购，标准配件应注明自产或外购的品牌。若供应商在履行合同过程中供货设备为贴牌，买方有权退货并追究其责任！供应商应对该条款向买方进行书面承诺。所有设备需满足相应国家标准要求，供应商必须向买方提供书面承诺并加盖公章。配套图纸与技术要求不一致时，以技术要求为准。

三、技术要求

每块水质在线检测仪设备应具有有资质的第三方机构提供合格检测报告。每块在线检测仪应具有以下功能：

1、具有时间设定、校对、参数显示功能；

2、具有自动零点、量程校正、自动清洗功能；

3、具有测试数据显示、存储（数据保存3个月）和输出功能；

4、具有断电保护和来电自动恢复功能；

5、具有数字信号输出功能，数字信号应具备标准RS485接口和ModBus RTU标准通信协议(可由亚控自控软件直接驱动）。

6、设置参数必须要有权限管理功能。

水质在线检测仪器的主要技术参数应符合下表要求。

| 名称 | 测量范围 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值和水温 | 水温量程：0-60℃ PH值量程：0-14PH | 水温分辨率：0.1℃ 水温精准度：±0.2℃ PH分辨率：0.01PH PH精准度：±0.02PH | 原水PH值和水温在线检测 |
| 在线浊度仪 | 量程：0-20NTU | 分辨率：0.001NTU 精确度：±2%或±0.015NTU | 滤后水在线浊度在线检测 |
| 在线浊度和二氧化氯 | 浊度量程：0-20NTU 二氧化氯量程：0-5mg/L | 浊度分辨率：0.001NTU 浊度精确度：±2%或±0.015NTU 二氧化氯分辨率：0.01 mg/L 二氧化氯精确度：±5%或±0.03mg/L | 沉后水浊度和二氧化氯在线检测 |

四、安装要求

供应商应对每台水质在线检测仪包安装，仅限于定位、箱体及检测仪安装、调试试运行。每台水质在线检测仪使用电压220V，频率50Hz的供电电源，买方负责提供电源和水源的布置及安装，供应商负责指导。

五、售后要求

水质在线检测仪的主要部件质保年限应符合下表要求。供应商报价时应单独列出包括但不限于变送器、测量电极、参比电极、pH电极、测量单元、电磁阀、压力调节阀等主要部件的售价。

| 序号 | 部件名称 | 质保年限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变送器 | 2 |
| 2 | 测量电极 | 2 |
| 3 | 参比电极 | 2 |
| 4 | pH电极 | 2 |
| 5 | 测量单元 | 2 |
| 6 | 电磁阀 | 2 |
| 7 | 压力调节阀 | 2 |

第六章 响应文件格式

# 一、响应函

# xx有限公司（采购组织人名称）：

1.我方已仔细研究了襄阳中环水务有限公司制水厂在线检测仪竞争采购项目（项目名称）（项目编号：XYZHHW20241211）采购文件的全部内容。我方愿意：①以人民币（大写）       （¥       ）的响应报价（含税）；②合同有效期内固定单价，除国家税率发生调整外和合同约定外，项目单价不调整；③具体采购价格以采购合同为准；④质保期：      年，⑤送货地点：满足采购文件要求；完成本项目采购范围及合同范围内的全部工作，并按合同约定承担责任和义务。

2.我方承诺在采购文件规定的响应有效期为120天，在响应有效期内不撤销、不修改响应文件。

3.如我方成为本项目成交供应商，我方承诺：

（1）在收到入围通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5.我公司是按中华人民共和国相关法律成立的一家XXXXXXXXX企业，诚信参与本项目竞争采购，并对供应质量承担责任。

6.                        （其他补充说明）。

供 应 商：                          （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

单位地址：

邮箱地址：

电    话：

邮政编码：

年     月     日

※注：响应函由法定代表人（或单位负责人）签字或盖章时，需按采购文件要求提供“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”，否则，响应文件按无效处理；响应函由委托代理人签字或盖章时，需按采购文件要求提供“授权委托书”，否则，响应文件按无效处理

- 二、法定代表人（或单位负责人）身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人（或单位负责人）身份证明书

供应商名称：

姓名：                性别：            年龄：            职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由法定代表人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供此项身份证明书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件，并加盖供应商单位公章，否则，响应文件按无效处理。

供应商：             （盖单位公章）

年    月    日

- （二）授权委托书

本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。

供  应  商：                            （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）：           （签字或签章）

法定代表人（或单位负责人）身份证号码：

委托代理人：                        （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

## 三、响应保证金

附：响应保证金电汇或银行转账凭证彩色扫描件。

- 竞争报价表

- 表一

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号规格 | 质保期(年) | 数量 | 综合单价（元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水水温和PH值水质在线检测仪 |  | 水温和PH值二合一，水温量程范围0-60度 |  | 4台 |  |  |
| 2 | 沉后水浊度、二氧化氯在线监测 |  | 浊度量程范围0-20NTU；二氧化氯量程范围0-5mg/L |  | 5台 |  |  |
| 3 | 滤后水浊度在线检测 |  | 浊度量程范围0-20NTU |  | 4台 |  |  |
| 4 | 总 价：大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价含货物包装、装运卸货、仓储、安装培训指导、保险、增值税等费用；2、每台水质在线检测仪主要部件包括：变送器、测量电极、参比电极、PH电极，电极连接线、测量单元、电磁阀、压力调节阀、标准485接口和ModBus标准通信协议、IP55防水箱体等实现正常运行功能的所有辅助设备和附件。

表二

主要部件报价表

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号规格 | 质保期(年) | 综合单价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变送器 |  |  | 2 |  |
| 2 | 测量电极 |  |  | 2 |  |
| 3 | 参比电极 |  |  | 2 |  |
| 4 | PH电极 |  |  | 2 |  |
| 5 | 测量单元 |  |  | 2 |  |
| 6 | 电磁阀 |  |  | 2 |  |
| 7 | 压力调节阀 |  |  | 2 |  |

## 五、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （或单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.符合采购公告对供应商的资格要求中“资质要求”规定应当提交的营业执照等相关证明材料扫描件。

2.提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏，如未在响应文件中提供则以当天网站查询记录为准。。

- （二）近年度财务状况

附：符合采购文件对供应商资格要求中“财务要求”及“评审办法”规定应当提交的财务证明材料扫描件。

- （三）近年度类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”及“评审办法”规定应当提交的业绩证明材料扫描件。

## 六、技术部分文件

## 七、商务部分文件

## 八、服务部分文件

## 九、其它文件