襄阳中环水务有限公司

询价书

项目编号：XYZHFW20250314

采购组织人：襄阳中环水务有限公司

2025年3月14日

目录

- 采购公告

- 供应商须知

- 评审办法

- 采购合同及条款

- 采购货物技术要求

- 响应文件格式

第一章 采购公告

襄阳中环水务有限公司出厂水54项扩展指标外委检测服务采购项目，为企业自筹资金采购项目，采购人为襄阳中环水务有限公司，项目编号：XYZHFW20250314，现诚邀符合资格要求的供应商参加本项目竞争采购(下称竞购)工作。

1. 项目概况

为进一步加强供水科学规范高效管理，襄阳中环水务有限公司将按相关管理办法规定对出厂水54项扩展指标检测服务项目进行采购，全年对四个水厂出厂水检测两次（上下半年各一次）。本次采购项目每年预算总额预计约10万元,本次采购采用询价采购方式，询价确定1家供应商，服务期2年。

2. 采购项目技术要求：详见“第五章生活饮用水水质扩展项目检测技术和服务要求”

3. 采购验收方式：采购合同签订后供应商出具有效检测报告2份。

- 4．供应商资格要求

- 4.1  属国内工商注册的具有独立法人资格的检测单位，须提供营业执照彩色复印件或事业单位法人证书彩色复印件；

- 4.2  具备CMA（中国计量认证）资质，确保检测结果的权威性与合规性，须提供资质证书扫描复印件，原件备查；

- 4.3  不属于联合体；

- 4.4  具有2022年至今至少2个类似项目业绩(转包业绩无效)，业绩金额在10万元以上，提供有合同扫描复印件和合同有效期间的供货发票扫描复印件，原件备查；

- 4.5   2022、2023年度财务状况良好无亏损。提供带有防伪二维码的2022、2023年度财务审计报告扫描件，无二维码的财务审计报告，须同时提供审计报告第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明，审计报告原件备查；

- 4.6 近三年未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图并加盖单位公章；

- 4.7 不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。

- 5．报价要求

- 包含水样检测费、现场采样费、差旅、交通工具及税费，年度检验服务报价最高限价为10万元人民币/年。

- 6．询价采购文件的获取

- 6.1 采购文件获取时间：2025年3月19日9时整到2025年3月23日18时整。

- 6.2 采购文件获取方式：襄阳中环水务有限公司官网下载(网址：http://www.xiangyangwater.com/)

- 7．响应文件的现场递交地点及起止时间

响应文件递交时间为 2025 年 3 月 24 日8时30分至 9 时 00 分。

签收地点:襄阳中环水务有限公司会议室，联系人:程黎18672703018。

- 8．响应保证金要求

- 有意参加本次询比采购的供应商在递交响应文件截止时间前应向以下指定账户转入￥5000.00，或者向采购人递交银行保函。成交供应商响应保证金转为履约保证金，未成交供应商在成交公告发出后十个工作日内无息退还。

开户银行:工行襄阳虹桥支行

- 账户名称:襄阳中环水务有限公司

银行账账号：1804102419020004941

- 9．采购人地址及咨询电话

- 地址:湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

- 邮政编号:441000

- 咨询电话:程黎18672703018

- 重要声明:本项目不属于政府采购项目和依法必须招标的工程建设项目及与工程建设有关的货物服务项目，仅属于企业在运营期内自筹资金并参照《国有企业采购操作规范》之询价采购程序实施采购的项目。

第二章 供应商须知

- 1.总则

※1.1 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在2021年1月1日（含）至今发生了重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（9）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.2响应和偏差

※1.1.2 响应文件应当对询价书的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件按无效处理。

- 2.2 询价书的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询价书的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按询价邀请函规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对询价书予以澄清。

2.2.2 询价书的澄清以签章PDF件的形式发给所有被邀请的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距询价邀请函规定的响应截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 询价书的修改

2.3.1 采购人以网传签章PDF件形式修改询价书，并通知所有被邀请的供应商。修改时间距规定的响应截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

- 2.4 询价书的异议

供应商或者其他利害关系人对询价书有异议的，应当在响应截止时间3日前以书面形式或邀请函规定的形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

- 3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人（或单位负责人）身份证明书或授权委托书

（4）报价表

（5）资格审查资料

（6）技术文件

（7）服务方案

（8）其他资料

- 3.2 响应报价

3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3本项目报价方式为一次性不可更改的书面密封报价。

3.2.4采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。

- 3.3 响应有效期

3.3.1 响应有效期为120天。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件按失效处理。

- 3.4 资格审查资料

3.4.1 “近年度类似业绩情况表”应附符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”规定应当提交的业绩证明材料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。

- 3.5 响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，应有目录和页码，且目录内容和页码相符。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件内容在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 响应文件应当对采购文件规定的采购项目和质量要求、响应报价、服务期、服务地点、有效期、质保期、第四章采购合同条款及格式、第五章采购货物要求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件采用纸质文档，响应文件所附证书/证件提供彩色复印件，响应函由供应商的法定代表人（或单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明书；响应函由委托代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

※3.7.4 响应文件未按上述要求编制的，按无效文件处理。

- 4.递交、修改与撤回

- 4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在邀请函规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商通过邮递或派授权代表递交方式递交响应文件，响应文件签收地点见邀请函。

4.1.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4 供应商完成响应文件递交后，递交时间以签收人登记载明的提交时间为准。

4.1.5 逾期送达的响应文件或密封不合格(如未密封、无封印、封面无竞购项目名称等)，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在邀请函规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件应向采购人发出书面通知(或签章PDF件)。

- 5.开启响应文件

- 5.1 开启响应文件时间和地点

采购人在规定的响应截止时间（开启响应文件时间）在采购人评审会现场开启。采购预算20万元以下项目，供应商代表无需到会；采购预算20万元及以上项目邀请所有供应商的法定代表人或单位负责人或其委托代理人准时参加。

- 在规定的响应文件递交截止时间，无一家供应商响应，则终止本次采购；若响应供应商数量超过1家，即可进入评审程序；若响应供应商数量仅1家，则中止本次采购，经采购小组一致同意转入单源直接采购程序。

- 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开启会议：

（1）宣布开启会议纪律:严禁拍照，手机静音；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布采购响应文件开启监督人、响应函宣读人、记录人等有关人员姓名；

（4）评审会现场验封开启，公布参加竞购供应商名称、质保期、竞争报价等内容，并同时记录。

（5）开启会议结束(竞购供应商退场，保持手机畅通)。

- 5.3 开启异议

对响应文件开启有异议的人员，应当在开启现场提出，采购人代表当场作出答复，并制作记录。

- 6.评审

- 6.1 评审小组

6.1.1 采购人负责组建采购小组，小组成员由采购需求部门代表及有关技术、经济等方面的专家组成，采购小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、非招标、评标（评审）以及其他与采购、招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评审过程中，采购小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的采购小组成员作出的评审结论无效，由更换后的采购小组成员重新进行评审。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

6.3.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，采购小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。采购小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。

- 7.采购合同授予程序

- 7.1 确定成交供应商

采购人依据采购小组提交的书面评审报告和候选成交供应商名单，按规定确定成交供应商。

- 7.2 评审结果异议

7.2.1供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，在成交结果公告发布之日起3日内，以书面形式或供应商须知前附表规定的形式向采购人提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。作出答复前，将暂停采购活动。

7.2.2采购人在收到供应商的书面异议后，采购人在3日内作出答复，并以书面形式通知异议提出人。

7.2.3采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签采购合同，在签订采购合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.4 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，采购人赔偿损失。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通参与采购活动或者与采购人串通参与采购活动，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 8.3 对评审小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人上级行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对采购文件、开启和评审结果提出投诉的，应当先向采购人提出异议。

第三章 评审办法

- 1. 评审方法

1.1 本项目评审采用综合评审法。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

1.2 采购小组按本章“初步评审标准”规定对响应文件进行初步评审，所有通过初步评审的响应文件进入详细评审，未通过初步评审的响应文件按无效处理。

1.3 进入比价评审响应文件，采购小组按本章“比价评审”规定对响应报价比选。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准（见本章“附表一”）

2.2 价格比选（见3.2）

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 响应供应商数量在规定截止时间不足3家的，询价采购活动可以继续进行；其中响应供应商为1家，经采购小组一致同意转入单源直接采购程序。

※3.1.2 采购小组可以要求供应商提交“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。采购小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合初步评审标准的，响应文件按无效处理，且不得进入下一阶段的详细评审。

※3.1.3 供应商有以下情形之一的，响应文件按无效处理：

（1）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通参与采购活动、弄虚作假、行贿等违法行为。

※3.1.4 响应报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，响应文件按无效处理：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 价格比选

采购小组将初步评审合格供应商的竞争报价由低向高进行排名。

3.3 评审结果

3.3.1 采购小组根据初审合格供应商报价排名，推荐报价最低的供应商为候选成交供应商，若最低报价有两家，则采购小组表决是否采用二次竞价方式最终确定候选成交供应商。

3.3.2 采购小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。

| 附表一 生活饮用水水质扩展指标询价采购项目初步评审表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | A供应商 是否合格 | B供应商 是否合格 | C供应商 是否合格 |
| 1 | 资质要求 | ⑴提供有营业执照彩色复印件或事业单位法人证书彩色复印件，且属国内工商注册的具有独立法人资格的水质检测单位； ⑵提供有CMA（中国计量认证）资质证书扫描复印件，且网上查验真实有效。 |  |  |  |
| 2 | 业绩要求 | 提供有2022年以来的2个金额在10万元以上的合同扫描复印件和合同有效期间的供货发票扫描复印件，转包合同无效，发票金额合计<10万元且发票扫码为不真实发票的合同业绩无放。 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | ⑴单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞购。否则，相关响应文件均无效。 ⑵供应商为联合体的，响应文件无效。 |  |  |  |
| 4 | 报价要求 | 报价超限价的，响应文件无效。 |  |  |  |
| 4 | 签字盖章 | 符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。 |  |  |  |
| 5 | 响应文件格式 | 采购文件第六章“响应文件格式”中“响应函”“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”“授权委托书”“竞争报价表（采购文件中分项报价表允许进行调整的部分除外）”的规定格式，不允许供应商修改，否则响应文件按无效处理。 |  |  |  |
| 6 | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定（响应截止之日起 120 日历天）。 |  |  |  |
| 初步评审结果 |  |  |  |  |  |

评审人员签字：                                                                监督人员签字：

| 附表二 生活饮用水水质扩展指标询价采购项目响应文件 开启情况记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商 | 响应报价（合价） |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 记录人： |  |  |  |

第四章

生活饮用水水质扩展指标检测服务采购合同格式及条款

特别说明:本合同格式及条款中除验收时间、参验部门、质保期起止时间、保证金、其它、合同有效期等条款以及本项目采购文件、响应文件无明确规定的内容，双方可协商修改外，本项目采购文件、响应文件其它有明确规定的内容均不得修改。

合同编号:

甲方：襄阳中环水务有限公司

地址：湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

乙方：***（填写中标、成交服务商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及    生活饮用水水质扩展指标检测服务采购   项目（填写项目名称）  XYZHFW20250314  （填写采购项目编号）的成交结果、竞购文件、响应文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据竞购文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

(二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：  以样品检测委托单为准

（三）服务地点:             （填写详细地址)

（四）乙方代表及联系电话：            （填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：            （填写姓名和联系电话）

注∶服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方竞购文件对服务的质量要求;3符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、竞购文件的相关要求、响应文件及承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务成果或质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方竞购文件的要求、乙方在响应文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督评价

甲方对乙方提供的服务有权进行监督评价，当乙方服务质量、服务内容经评价不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体评价情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为        元（小写）           元 (大写)

七、付款时间及条件

（一）付款时间: 对于乙方交纳有履约保证金的半年以上的长期合同，甲方收到乙方的服务成果或者甲方收到其接受服务部门对乙方的服务签证之日起一个月内，付清月度/季度/半年服务费。对于乙方未交纳履约保证金的半年以下的短期合同，甲方收到乙方的服务成果或者甲方收到其接受服务部门对乙方服务合格签证之日起一个月内，全额支付合同价款。

（二）付款条件: 甲方收到乙方合格服务成果或者甲方对乙方服务监督评价合格，且收到乙方开具的增值税普通发票。

（三）甲方账户信息               乙方帐户信息

开户银行:                   开户银行:

银行账号:                   银行帐号:

八、 履约保证金

乙方按甲方竞购文件规定或合同总价的10%向甲方交纳  0.5 万元履约保证金。合同到期且双方无质量经济纠纷前提下，甲方收到乙方退付申请十天内退还履约保证金。(本款适用于年度或合同期内多次采购服务合同)

九、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的1‰承担违约责任。延期付款100日以上，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）;违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日,乙方应按照合同总金额的5‰承担违约责任。延期达到十日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五)乙方在参与本顶目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）;违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十一、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在三天内提供有关不可抗力的相关证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，采用向襄阳市人民法院起诉方式解决。

十三、通知与送达

甲方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：×，送达电话（手机）： ×。

乙方的送达地址、电话： ×省×市×区×路×号，联系人：×，送达电话（手机）：×。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

十四、合同保存

合同文本一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力

1、服务清单

2、乙方出具的报价单（函）

3、成交结果公告及成交通知书

4、甲方竞购文件

5、乙方响应文件

6、甲乙双方商定的其他文件

7、样品检测委托单

十六、双方约定的其他事宜

1、本合同有效期结束，乙方申请退付履约保证金，甲方组织相关部门对乙方服务进行履约评价并告知乙方评价结果及相关佐证文件。若履约评价不合格，甲方扣罚乙方5%履约保证金，并将乙方纳入违约失信服务商黑名单。

2、其它需列出的条款。

无

十七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效，履约保证金退付之日失效。

十九、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

甲方名称:（章）                   乙方名称:（章）

甲方法定代表人                    乙方法定代表人

或授权代表:（签字）               或授权代表:（签字）

合同有效期:     年   月    日 起至保证金退付之日止

合同附件1

服务清单及价格表

合同附件2        采购服务技术要求（同采购文件第五章）

合同附件3

样品检测委托单

| 委托方名称 | 襄阳中环水务有限公司 |  | 委托单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 襄阳市樊城区大庆西路38号 |  | 联系人及电话 |  |
| 项目名称 | 出厂水54项扩展指标检测 |  | 样品数量 | 4 |
| 委托方式 | ☑采样 □送样 |  | 采样/送检日期 | 采样/ |
| 是否留样 | ☑是 ☑否 |  | 特殊情况同意分包 | □是 ☑否 |
| 项目内容 | 出厂水54项扩展指标检测 |  |  |  |
| 检测方法 | □委托方指定检测标准方法或非标准方法 ☑由受托方选定合适的标准方法 □同意采用受托方所确定的非标准方法 |  |  |  |
| 检测工期 | 15工作日 |  | 检测费用 |  |
| 报告交付方式及份数 |  | □自取 □邮寄 ☑邮箱 ☑其他 报告份数： 贰 份 |  |  |
| 委托方其他要求 |  |  | 备注 |  |
| 委托人： 年 月 日 |  |  | 受理人： 年 月 日 |  |

出厂水54项扩展指标

| 序号 | 指标 | 序号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贾第鞭毛虫（个/10L) | 28 | 三氯苯（总量）（mg/L) |
| 2 | 隐孢子虫（个/10L) | 29 | 六氯苯（mg/L) |
| 3 | 锑（mg/L) | 30 | 七氯（mg/L) |
| 4 | 钡（mg/L) | 31 | 马拉硫磷（mg/L) |
| 5 | 铍（mg/L) | 32 | 乐果（mg/L) |
| 6 | 硼（mg/L) | 33 | 灭草松（mg/L) |
| 7 | 钼（mg/L) | 34 | 百菌清（mg/L) |
| 8 | 镍（mg/L) | 35 | 呋喃丹（mg/L) |
| 9 | 银（mg/L) | 36 | 毒死蜱（mg/L) |
| 10 | 铊（mg/L) | 37 | 草甘瞵（mg/L) |
| 11 | 硒（mg/L) | 38 | 敌敌畏（mg/L) |
| 12 | 高氯酸盐（mg/L) | 39 | 莠去津（mg/L) |
| 13 | 二氯甲烷（mg/L) | 40 | 溴氰菊酯（mg/L) |
| 14 | 1,2-二氯乙烷（mg/L) | 41 | 2,4-滴（mg/L) |
| 15 | 四氯化碳（mg/L) | 42 | 乙草胺（mg/L) |
| 16 | 氯乙烯（mg/L) | 43 | 五氯酚（mg/L) |
| 17 | 1,1-二氯乙烯（mg/L) | 44 | 2，4，6-三氯酚（mg/L) |
| 18 | 1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L) | 45 | 苯并（a）芘（mg/L) |
| 19 | 三氯乙烯（mg/L) | 46 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L) |
| 20 | 四氯乙烯（mg/L) | 47 | 丙烯酰胺（mg/L) |
| 21 | 六氯丁二烯（mg/L) | 48 | 环氧氯丙烷（mg/L) |
| 22 | 苯（mg/L) | 49 | 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）（mg/L) |
| 23 | 甲苯（mg/L) | 50 | 钠（mg/L) |
| 24 | 二甲苯（总量）（mg/L) | 51 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) |
| 25 | 苯乙烯（mg/L) | 52 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L) |
| 26 | 氯苯（mg/L) | 53 | 2-甲基异茨醇（mg/L) |
| 27 | 1,4-二氯苯（mg/L) | 54 | 土臭素（mg/L) |

合同附件4

廉洁协议

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条  买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第五章、生活饮用水水质扩展项目检测技术服务要求

- 一、项目内容及数量：

- 依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定的表3中54项扩展指标进行检测，每年对四个水厂出厂水检测两次（上下半年各一次）。

- 二、服务要求：

- 1.依据现行有效的标准方法进行工作，并出具符合计量认证规定和环境管理规范的检测报告。

- 2.对检测数据保密，未经我方书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将有关技术资料用于任何经营及开发活动。

- 3.接我方通知后五个工作日内开展工作，并于十五个工作日内完成报告编写工作。

- 4.现场采样自备取样器具及现场检测设备，按国标规定规范采样。

第六章 响应文件格式

# 一、响应函

# 襄阳中环水务有限公司：

1.我方已仔细研究了                （项目编号：XYZHFW20250314）采购文件的全部内容。我方愿意:①以年度服务综合报价:人民币/年（大写）       （¥      /年 ）的响应报价（含税）；②在合同有效期内固定单价，除国家税率发生调整外和合同约定外，单价不调整；③具体采购价格以采购合同为准；④承诺服务期： 二年，服务地点：满足采购文件要求；完成本项目采购范围及合同范围内的全部工作，并按合同约定承担责任和义务。

2.我方承诺在采购文件规定的响应有效期120天内不撤销、不修改响应文件。

3.如我方成为本项目成交供应商，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”规定的任何一种情形。

5.我公司是按中华人民共和国相关法律成立的一家          企业，诚信参与本项目竞争采购，并对供应质量承担责任。

6.                        （其他补充说明）。

供 应 商：                          （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

单位地址：

邮箱地址：

电    话：

邮政编码：

年     月     日

※注：响应函由法定代表人（或单位负责人）签字或盖章时，需按采购文件要求提供“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”，否则，响应文件按无效处理；响应函由委托代理人签字或盖章时，需按采购文件要求提供“授权委托书”，否则，响应文件按无效处理。

- 二、法定代表人（或单位负责人）身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人（或单位负责人）身份证明书

供应商名称：

姓名：                性别：            年龄：            职务：

系                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由法定代表人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供此项身份证明书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件，并加盖供应商单位公章，否则，响应文件按无效处理。

供应商：             （盖单位公章）

年    月    日

- （二）授权委托书

本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。

供  应  商：                            （盖单位公章）

法定代表人（或单位负责人）：           （签字或签章）

法定代表人（或单位负责人）身份证号码：

委托代理人：                        （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

- 三、竞争报价表

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贾第鞭毛虫（个/10L) | <1 |  |
| 2 | 隐孢子虫（个/10L) | <1 |  |
| 3 | 锑（mg/L) | 0.005 |  |
| 4 | 钡（mg/L) | 0.7 |  |
| 5 | 铍（mg/L) | 0.002 |  |
| 6 | 硼（mg/L) | 1.0 |  |
| 7 | 钼（mg/L) | 0.07 |  |
| 8 | 镍（mg/L) | 0.02 |  |
| 9 | 银（mg/L) | 0.05 |  |
| 10 | 铊（mg/L) | 0.0001 |  |
| 11 | 硒（mg/L) | 0.01 |  |
| 12 | 高氯酸盐（mg/L) | 0.07 |  |
| 13 | 二氯甲烷（mg/L) | 0.02 |  |
| 14 | 1,2-二氯乙烷（mg/L) | 0.03 |  |
| 15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 |  |
| 16 | 氯乙烯（mg/L) | 0.001 |  |
| 17 | 1,1-二氯乙烯（mg/L) | 0.03 |  |
| 18 | 1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L) | 0.05 |  |
| 19 | 三氯乙烯（mg/L) | 0.02 |  |
| 20 | 四氯乙烯（mg/L) | 0.04 |  |
| 21 | 六氯丁二烯（mg/L) | 0.0006 |  |
| 22 | 苯（mg/L) | 0.01 |  |
| 23 | 甲苯（mg/L) | 0.7 |  |
| 24 | 二甲苯（总量）（mg/L) | 0.5 |  |
| 25 | 苯乙烯（mg/L) | 0.02 |  |
| 26 | 氯苯（mg/L) | 0.3 |  |
| 27 | 1,4-二氯苯（mg/L) | 0.3 |  |
| 28 | 三氯苯（总量）（mg/L) | 0.02 |  |
| 29 | 六氯苯（mg/L) | 0.001 |  |
| 30 | 七氯（mg/L) | 0.0004 |  |
| 31 | 马拉硫磷（mg/L) | 0.25 |  |
| 32 | 乐果（mg/L) | 0.006 |  |
| 33 | 灭草松（mg/L) | 0.3 |  |
| 34 | 百菌清（mg/L) | 0.01 |  |
| 35 | 呋喃丹（mg/L) | 0.007 |  |
| 36 | 毒死蜱（mg/L) | 0.03 |  |
| 37 | 草甘瞵（mg/L) | 0.7 |  |
| 38 | 敌敌畏（mg/L) | 0.001 |  |
| 39 | 莠去津（mg/L) | 0.002 |  |
| 40 | 溴氰菊酯（mg/L) | 0.02 |  |
| 41 | 2,4-滴（mg/L) | 0.03 |  |
| 42 | 乙草胺（mg/L) | 0.02 |  |
| 43 | 五氯酚（mg/L) | 0.009 |  |
| 44 | 2，4，6-三氯酚（mg/L) | 0.2 |  |
| 45 | 苯并（a）芘（mg/L) | 0.00001 |  |
| 46 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L) | 0.008 |  |
| 47 | 丙烯酰胺（mg/L) | 0.0005 |  |
| 48 | 环氧氯丙烷（mg/L) | 0.0004 |  |
| 49 | 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）（mg/L) | 0.001 |  |
| 50 | 钠（mg/L) | 200 |  |
| 51 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) | 0.002 |  |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L) | 0.3 |  |
| 53 | 2-甲基异茨醇（mg/L) | 0.00001 |  |
| 54 | 土臭素（mg/L) | 0.00001 |  |
|  | 合 计 |  |  |

## 四、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （或单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.符合采购公告对供应商的资格要求中“资质要求”规定应当提交的营业执照等相关证明材料扫描件。

2.提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏，如未在响应文件中提供则以当天网站查询记录为准。

- （二）近年度类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：符合采购文件对供应商资格要求中“业绩要求”及“评审办法”规定应当提交的业绩证明材料扫描件。

## 五、售后服务承诺

## 六、其他文件