襄阳中环水务有限公司制水厂取水超声波流量计校验项目

竞价公告

    我公司拟对    制水厂取水流量计校准工作    进行竞价，诚邀各符合资质公司报名参与。

一、竞价项目名称：   制水厂取水流量计校准工作      
二、确定施工方的方式：   竞价方式确定校验方  

三、项目地点：      各制水厂      
四、项目总工作量
各制水厂取流量计共计12台。取水流量计校验共12台，马王庙水厂2台，米公水厂2台，新城湾水厂4台，白家湾水厂4台。

五、响应文件内容

响应文件一式一份，内容包含:

1.提供项目实施公司CNAS认可证书：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）复印件（加盖公章），且 CNAS 能力范围需包含超声波流量计等；

2.业绩证明材料：近两年来校验口径 DN800 以上（包括DN800）流量计的业绩证明（提供合同复印件，不少于三家，均加盖公章）；

3.营业执照副本（复印件加盖公章）；

4.法定代表人身份证明（复印件加盖公章）；

5.法定代表人授权委托书（加盖公章）；

6.2024年-2026年未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图并加盖单位公章；

7.《竞价文件》中要求提供的其他材料。
六、响应文件送达要求

所有响应文件请于2026年4月8日北京时间9时前递交或邮寄到襄阳中环水务有限公司制水管理部，邮寄地址：湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号，单位全称：襄阳中环水务有限公司制水事业部,收件人:焦培源，电话：17607275370，邮政编码：441000。逾期送达的响应文件恕不接受。

七、控制价：大写人民币：陆万元整（¥：60000.00元），具体详见竞价文件。                                                                                                                                                                                                               

八、竞价时间及地点：2026年4月8日9时，地点为襄阳中环水务有限公司。

附件：《竞价文件》

                                    制水管理部

                                   2026年3月25日

附件：
制水厂取水流量计校验竞价技术文件
襄阳中环水务有限公司拟对所属四个水厂取水流量计进行在线校验，现对该项目组织密封竞价确定校验单位。 

一、项目名称：襄阳中环水务有限公司所属四个水厂取水流量计进行在线校验
二、项目地点：马王庙、新城湾、米公和白家湾水厂

三、项目内容：

1、需对12台超声波液体流量计进行在线校验，其中马王庙水厂：2台DN600;新城湾水厂：4台DN1000；米公水厂：2台DN800;白家湾水厂：1台DN800和3台DN1400。

2、对液体超声波流量计的流量示值误差、重复性等核心计量性能等指标进行全面校准，同时对流量计的外观、接线、显示功能、信号传输等辅助性能进行检查。

3、校验完成后，出具带有 CNAS 认可标志的认证证书和校验报告书。
四、本项目控制价：大写人民币：陆万元整（¥60000.00元）
五、报价文件要求
1.提供项目实施公司CNAS认可证书：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）复印件（加盖公章），且 CNAS 能力范围需包含超声波流量计等；

2.业绩证明材料：近两年来校验口径 DN800 以上（包括DN800）流量计的业绩证明（提供合同复印件，不少于三家，均加盖公章）；

3.营业执照副本（复印件加盖公章）；

4.法定代表人身份证明（复印件加盖公章）；

5.法定代表人授权委托书（加盖公章）；

6.2023年-2025年未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图并加盖单位公章；
7.根据报价清单提供真实、有效报价（详见附件）
8.竞价文件必须用不退色的墨水填写或打印，并盖有骑缝章。不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。密封袋上注明“xx单位响应文件”字样，密封不规范者将取消竞价资格。
六、质量保障及售后服务

1.成交方对本次校准工作的数据准确性、证书有效性承担全部责任，若因校准结果错误给甲方造成损失，由成交方承担相应赔偿责任；

2.校准证书出具后，若甲方对校准数据、结果有疑问，成交方需在24小时内予以答复，必要时需安排专业人员到现场复核；

3.成交方需为甲方提供免费的流量计维护保养及技术指导，包括传感器清洁、仪表校准周期建议、常见故障排查等内容；

4.对于本次校准中发现的不合格流量计，成交方需提供免费的整改技术方案，若甲方委托成交方进行整改，整改费用另行协商。

七、项目工期及现场踏勘

1.自本项目合同签订之日起30个工作日内完成所有12台流量计的现场校准工作，并按要求交付全部校准成果资料。若因甲方原因（如现场作业条件不具备、需协调生产进度等）导致工期延误，作业期限相应顺延；

2.各报价人自行到水厂进行现场勘察。
八、校准成果交付
1.校准工作完成后，成交方需在10个工作日内向甲方交付正式的校准证书，证书需带有 CNAS 认可标志，格式符合国家计量技术规范要求，内容完整、数据准确、签字盖章齐全；

2.校准证书需按单台设备出具，每份证书需包含但不限于：设备信息（名称、型号、口径、安装地点、出厂编号等）、校准依据、校准环境条件、标准装置信息、校准数据、结果判定、校准日期、有效期建议等；

3.同时交付校准工作总结报告1份，报告包含：本次校准工作概况、各水厂流量计校准整体结果、不合格设备整改建议、流量计日常维护保养指导等内容；

4.所有校准成果资料提供纸质版（一式两份，加盖成交方公章）及电子版（PDF 格式，发送至甲方指定邮箱）。
九、项目技术要求（根据《中华人民共和国国家计量规范DN50-DN1000液体超声流量计在线校准规范》做出以下要求）：

1.根据现场条件和校准准确度等级要求，合理选择流量标准器，例如：外夹式超声波流量计或移动式标准流量计，流量标准器的测量范围应能覆盖被校流量计的现场使用流量范围，标准气的准确度部硬度与被校流量计的准确度等级；

2.根据现场实际情况选择确定校准流量点。每台流量计选择峰、平、谷3个时段内进行校验，每个时段内校准次数不小于3次，读数间隔不小于60s，取其平均值；

3.校准应做到检查现场液体流量仪表内影响计量准确度的关键参数是否正确、观察并记录液体流量仪表的当前工作流速；

4.校准项目：示值误差、重复性、流量计系数修正；

    5.校准方法：用外夹便携式超声流量计作为流量标准器校验制水厂在线运行的流量计；
6.流量标准器安装要求：
①.流量标准器安装位置可根据标准器的使用要求和现场条件进行调整，换能器安装位置应远离弯头、变径、阀门、节流装置；

②.流量标准器在现场安装前，应取得被测管道的几何尺寸、流速范围和介质温度；

③.流量标准器在用于现场校准前应在实流检定装置上进行与被校管道直径一致的相应流速校准。如使用管径与检定管径之比大于2或小于1/2,使用流量计应增加0.5%的附加误差；

④.选择安装测量管道时应避免选用流体自上向下流动的竖直管线；

⑤.外夹式超声流量计可选用单平面布置或交叉平面布置，以满足校准准确度等级要求；

⑥.清除拟安装换能器位置附近管壁上的油漆、铁锈、污垢等，露出管道原始材质；管线表面应平整光滑；

⑦.换能器表面应均匀涂耦合剂；根据介质流动方向和上、下游标志安装换能器，使用换能器安装架具及不锈钢链将其固定捆绑，应不可移动；发射面和接收面应与管壁紧密接触，超声波发射和接收信号应稳定、持续。

7.现场作业要求

①.现场作业需严格遵守甲方厂区安全生产管理制度，佩戴安全防护用品，规范操作，避免对甲方生产设备、管线造成损坏，若因操作不当造成损失，由成交方全权承担；

②.校准作业尽量减少对甲方取水生产的影响，如需短暂停机，需提前与甲方沟通，确定停机窗口，且单次停机时间不得超过甲方规定时限；

③.现场作业完成后，需清理作业现场，做到工完、料尽、场地清。
十、附件：

一、《竞价办法》
    二、《报价表》       
制水管理部

2026年3月25日
附件一

制水厂取水超声波流量计校准项目竞价办法
本次竞价采用合理报价低价优先法确定流量计校准合作机构，遵循公平、公正、公开的原则开展，具体规则如下：
1.取消竞价资格情形：竞价文件出现以下任一情况，直接视为无效，取消竞价资格：

未提供参与单位营业执照的；

未提供符合要求的相关资质证明的；

未提供规定业绩证明材料的；

未提供国家企业信用信息公示系统相关证明的；        
未提供投标人 / 投标代理人社保证明的；

未提供企业授权委托证明（代理人参与时）的。

2.中选办法：在所有有效竞价文件中，取报价最低的单位作为本次竞价中选单位，如出现报价相同者，进行第二轮报价，取第二轮报价最低者为本次竞价中选单位。

3.其他说明：本次竞价的最终解释权归襄阳中环水务有限公司所有。

附件二

报价表
	所属水厂
	仪器名称
	规格/型号
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）

	马王庙水厂
	超声波流量计
	TDS-100（600mm）
	2
	
	

	米公水厂
	超声波流量计
	TDS-100（800mm）
	2
	
	

	新城湾水厂
	超声波流量计
	TDS-100（1000mm）
	4
	
	

	白家湾水厂
	超声波流量计
	TDS-100（800mm）
	1
	
	

	白家湾水厂
	超声波流量计
	TDS-100（1400mm）
	3
	
	

	总计
	取水超声波流量计
	12
	

	报价说明：1. 本报价含12台流量计校准全部费用（含人工、设备、运输、证书制作等所有相关费用）；2. 报价需真实有效，严禁恶意低价竞争，否则取消竞价资格；3. 报价单位（盖章）：________ 联系人：_______ 联系电话：________  日期：________ 


