比选采购文件
项目编号：XYZHFW20251218
采购项目名称：襄阳中环水务有限公司襄城营业所区域漏控服务采购
采购组织人：襄阳中环水务有限公司
2026 年 x 月 xx  日
目录
第一章采购公告          … … … … … … … … … … … … …
第二章供应商须知        … … … … … … … … … … … … …
第三章评审办法          … … … … … … … … … … … … …
第四章采购合同格式及条款… … … … … … … … … … … … …
第五章采购需求          … … … … … … … … … … … … …
第六章响应文件格式      … … … … … … … … … … … … …
襄阳中环水务有限公司襄城营业所区域漏控
服务采购公告
襄阳中环水务有限公司襄城营业所区域漏控服务采购项目(  编号： XYZHFW20251218) ，为企业自筹资金采购项目，采购人为襄阳中环水务有限公司，现诚邀符合资格要求的供应商参加本项目竞争采购(下称竞购)活动。

1.项目预算：140 万元
2.采购需求：详见第五章。
3.服务期：30 个月
4.响应报价最高限价：140 万元
5.供应商资格要求：
5.1 资质要求
5.1.1 属国内注册的独立法人企业，企业具有有效的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、 ISO27001信息安全管理体系认证证书。须提供独立法人营业执照扫描彩印件，以上 4 个管理体系认证证书扫描彩印件。
5.1.2 具有履行合同所必需的专业技术能力。须提供供水分区计量或漏损分析相关软件著作权证书扫描彩印件。
5.1.3 拟派项目团队专业能力:①拟派项目经理和项目技术负责人均应具有机电工程、电气工程、仪表类、机械类或信息技术类专业高级职称；②其它 3 名团队成员应具有注册机电工程或注册水利水电工程执业资格，或者具有电气、信息系统、通信、系统集成专业中级或以上工程师职称，或者具有软件设计师中级或以上技术职称。
须提供项目团队成员近 6 个月的单位社保交纳证明，以及项目团队成员执业资格、技术职称证书的扫描彩印件。
5.2 财务要求:2022-2024 年财务状况正常，财务审计报告结论为无
保留意见情形，提供第三方出具的 2022-2024 年财务审计报告扫描彩印件和审计报告真实性查询网站地址。
5.3 信用要求:2022 年 1 月以来未被列入“ 中国执行信息公开网” 网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图彩印件并加盖单位公章；
5.4 业绩要求:具有一项合同签订额或结算额一百万元以上的供水分区计量或漏控相关项目合同业绩，提供合同扫描彩印件和合同期内结算发票扫描彩印件(发票合计总额>100 万元)；
5.5 其它要求:不得是联合体。
6.响应保证金
人民币:贰万元整。发布成交公告后，未成交者响应保证金五天内退还，成交者响应保证金转为履约保证金。
7.采购文件获取、澄清和有关公告发布平台
7. 1采购文件获取和澄清时间：2026年3月28日到2026年4月1日。
7.2采购文件获取、澄清和有关公告发布平台：襄阳中环水务有限公
司官网(网址：http://www.xiangyangwater.com/)。
8.响应文件递交和开启时间及要求
8.1 密封响应文件递交时间为 2026 年 4 月 2  日 8 时 00 分至 9 时 00分(截止时间)；密封的纸质响应文件应一式 3 份，正本（彩印版）1 份，副本 2 份，内附存有 PDF 格式和WORD 格式电子版响应文件的U 盘 1 个。
8.2 密封响应文件开启时间：2026 年 4 月 2  日 9 时整；
8.3 密封响应文件签收和开启地点:襄阳中环水务有限公司会议室，联系号码:0710-3053730 、13507288105(牛女士)

8.4 递交人是授权委托人的须携带法定代表人授权委托书及其二代身份证原件、近三个月单位社保交纳证明，是法人的须携带本人二代身
份证原件（详见附件 1）。
未按上述要求密封文件或到场递交或不能证明递交人有效身份的，均视为自动放弃本次竞购。
9.采购人地址及咨询电话：
采购人：襄阳中环水务有限公司
地址:湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号
邮政编号:441000
咨询电话:0710-3053730
重要声明:本项目不属于政府采购项目和依法必须招标的工程建设
项目及与工程建设有关的货物服务项目，仅属于企业在运营期内自筹资
金并参照《国有企业采购操作规范》之比选采购程序实施采购的项目。
附件 1
授权委托书
本人          （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


	头像面
	国徽面


※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。
供  应  商：                          （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）：          （签字或签章）

法定代表人（或单位负责人）身份证号码：                       委托代理人：                      （签字或签章）

委托代理人身份证号码：                           

 年    月    日
第二章 供应商须知供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	见采购公告

	1.1.3
	采购代理机构
	无

	1.1.4
	采购项目名称
	见采购公告

	1.1.5
	采购项目地点
	湖北省襄阳市
襄阳中环水务有限公司

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	见采购公告

	1.3.2
	质量保证期
	见采购公告

	1.3.3
	采购需求
	见第五章采购需求

	1.4.1
	供应商资格
	见采购公告

	1.4.2
	是否接受联合体
	否

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.5
	踏勘现场
	否

	1.6.1
	采购预备会
	不召开

	1.6.2
	采购预备会前供应商提出问题的截止时间
	/

	1.6.3
	采购预备会后采购人书面澄清的时间
	/

	1.7.1
	分包
	/

	1.8.1
	采购文件实质性要求和条件
	采购项目、响应报价、服务地点、响应有效期、服务期、第四章采购合同条款及格式、第五章采购需求


	
	
	等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容。

	1.8.2
	偏差
	不允许

	2.1
	采购文件的组成及其他资
料
	见第二章供应商须知“2.采购文件”
中“2.1 采购文件的组成”规定，其中
（7）供应商须知前附表规定的其他
资料：无。

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的截止时间及形式
	截止时间：见采购公告。
形式：书面提交或网传 PDF 签章件。

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	通过襄阳中环水务有限公司官网发布澄清公告。如澄清公告影响潜在供应商编制响应文件，则可能同时发布澄清文件（或更新后的完整版采购文件），所有获取了采购文件的潜在供应商均可直接下载澄清文件，并根据此文件编制响应文件。

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	供应商应在响应截止时间前及时自行登录襄阳中环水务有限公司官
网，查看有关该采购文件的澄清公告及澄清文件（或更新后的完整版采购文件），无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	同“供应商须知前附表 2.2.2”要求。

	2.3.2
	供应商确认收到修改采购文件的时间
	同“供应商须知前附表 2.2.3”要求。

	3.1.1
	响应文件的组成及其他资
料
	见第二章供应商须知“3.1 响应文件的组成”规定。响应文件应一式三份，正本(彩印版)一份，副本二份，内附


	
	
	存有 PDF 格式和WORD 格式电子版响应文件的U 盘 1 个。否则，响应文件予以作废。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按照国家规定计算。

	3.2.3
	最高响应限价
	见采购公告

	3.2.4
	响应报价的其他要求
	⑴供应商应充分考虑合同履行期间各类材料和人工的市场风险和国家政策性调整风险因素，增值税费用。 ⑵除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。供应商响应报价仅作为评分依据并不作为合同签订
价。
⑶响应报价在最高限价以下的为有效报价，否则作为无效报价处理。

	3.3.1
	响应有效期
	120 日历天

	3.4.1
	响应保证金
	贰万元整，供应商须在响应文件截止时间前向采购人以下指定账户转入响应保证金，否则其响应文件按无效处理。
开户银行:工行襄阳虹桥支行
账户名称:襄阳中环水务有限公司
银行账号：1804102419020004941

	3.4.4
（3）
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	供应商弄虚作假、串通竞购

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	见采购公告

	3.5.3
	近年度类似业绩情况的时间要求
	见采购公告


	3.5.5
	其他要求
	见采购公告

	3.6.1
	是否允许递交备选响应方
案
	不允许

	3.7.3
	响应文件签字盖章要求
	符合采购文件第六章“ 响应文件格式”规定的签字盖章要求。

	4.1.1
	响应文件递交截止时间
	见采购公告

	4.1.2
	响应文件签收人及其他要求
	见采购公告

	4.1.3
	响应文件是否退还
	否

	5.1
	开启响应文件时间和地点
	见采购公告

	6.1.1
	采购评审人数
	5 人

	6.3.2
	采购评审小组推荐成交候选供应商数量
	1 名

	7.1
	
	采购评审小组有权实地考察确认候选供应商资质原件、设计水平、研发能力、服务水平、服务能力合格后确定成交单位。

	7.2
	成交结果公告媒介
	见采购公告

	7.5.1
	履约担保
	签约前向采购人再交纳 3 万元和响应保证金(2 万元)一并作为履约保证金。

	9
	是否采用电子采购
	否

	10
	需要补充的其他内容

	⑴供应商须知内容与供应商须知前附表规定内容不一致的，以供应商须知前附表为准。
⑵不论采购结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，并且供应商应按采购文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料是真实的。


	⑶参加采购活动的法定代表人或授权委托代理人须在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，按照采购人规定的方式参加响应文件开启会议。


1.总则
1.1  采购项目概况
1.1.1  本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2  采购人（采购组织人）：见供应商须知前附表。
1.1.3  采购代理机构：见供商须知前附表。
1.1.4  采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5  采购项目地点：见供应商须知前附表。
1.2  采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1  资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2  资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3  采购范围、质量保证期
1.3.1  采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2  质量保证期：见供应商须知前附表。
1.4  供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备的资质、财务、业绩、信誉、其他要求等见采购公告。
※ 1.4.2  供应商不得存在下列情形之一，否则废除其竞购资格。
⑴与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
⑵与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
⑶与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；
⑷为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
⑸被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；
⑹被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
⑺进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
⑻被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
⑼被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
⑽法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5  费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7  语言文字
采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘交货现场。
1.9.2  供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10  采购预备会
1.10.1  供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2  供应商在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3  采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，
将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1  供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。
1.11.2  成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的单位不得转让或再次分包。成交供应商按照合同的约定对发包人负责；分包人按照分包合同的约定对供应商负责。成交供应商和分包人就分包工作对发包人承担连带责任。
1.12 响应和偏差
※ 1.12.1  响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件按无效处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.12.2  供应商应根据采购文件的要求提供服务方案等内容以对采购文件作出响应。
1.12.3  供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。
2.采购文件
2.1 采购文件的组成
本采购文件包括：
⑴采购公告；
⑵供应商须知；
⑶评审办法；
⑷采购合同格式及条款；
⑸采购需求；
⑹响应文件格式；
⑺供应商须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10  款、第 2.2  款和第 2.3  款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2  采购文件的澄清
2.2.1  供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2  采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.1.1 项规定的响应截止时间不足 2  日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.2.3  供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3  采购文件的修改
2.3.1  采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。修改采购文件的时间距本章第 4.1.1 项规定的响应截止时间不足 2 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.3.2  供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
2.4  采购文件的异议
供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在响应截止时间 2 日前以书面形式或供应商须知前附表规定的形式提出。采购人将在收到异议之日起 2 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。
3.响应文件
3.1  响应文件的组成
3.1.1  响应文件应包括下列内容：
⑴响应函；
⑵法定代表人（或单位负责人）身份证明书或授权委托书；
⑶竞争报价(明细)表；
⑷资格审查资料；
⑸商务部分文件；
⑹技术部分文件；
⑺服务方案；
⑻其他资料。
供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成采购文件的组成部分。
3.1.2  供应商须知前附表规定不接受联合体参与的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。
3.1.3  供应商须知前附表要求响应保证金的，响应文件包括响应保证金转账凭证。
3.2  响应报价
3.2.1 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“ 响应文件格式” 的要求在响应函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。
3.2.3 本项目报价方式见供应商须知前附表。供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“ 分项报价表” 中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。
3.2.4 采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过和等于最高响应限价，最高响应限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.5  响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3  响应有效期
3.3.1  除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为 120 天。
3.3.2  在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3  出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权按规定收回其响应保证金。
3.4  响应保证金
3.4.1  供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“ 响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。
3.4.2  供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理。
3.4.3  采购人最迟应当在书面成交合同签订后 5 个工作日内向未成交的供应商按规定退还响应保证金。
3.4.4  有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
⑴供应商在响应有效期内撤销或修改其响应文件；
⑵供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金或银行履约保函；
⑶发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。
3.5  资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉、其他等要求。
3.5.1  “供应商基本情况表” 应附供应商资格“ 资质要求” 所规定的相关证明材料：
⑴供应商为企业的，应提交有效的营业执照；供应商为事业单位的，
应提交有效的事业单位法人登记证书，具体所附资料详见第六章“ 响应文件格式”要求。
⑵供应商资格“ 资质要求”规定应当提交的相应资质证书/许可、证件等相关证明材料，详见第六章“ 响应文件格式”要求。
3.5.2  “ 近年度财务状况” 应附供应商资格“ 财务要求” 规定应当提交的财务审计报告或财务会计报表证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。具体所附资料详见第六章“ 响应文件格式”要求。
3.5.3  “ 近年度类似业绩情况表” 应附供应商资格“业绩要求” 规定应当提交的业绩证明材料，具体时间要求见供应商须知前附表，具体所附资料详见第六章“ 响应文件格式”要求。
3.5.4 供应商资格“信誉要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“ 响应文件格式”要求。
3.5.5 采购文件对供应商资格要求中“其他要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“ 响应文件格式”要求。
3.5.6 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。
3.6  备选响应方案
※3.6.1  除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则响应文件按无效处理。
3.6.2  允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。采购小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
3.6.3  供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选响应方案。
3.7  响应文件的编制
3.7.1  响应文件应按第六章“ 响应文件格式”进行编写，应有目录和页码，且目录内容和页码相符。如有必要，可以增加附页，作为响应文件
的组成部分。其中，响应文件内容在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2  响应文件应当对采购文件规定的采购项目和采购要求、响应报价、服务期、服务地点、有效期、质保期、第四章采购合同条款及格式、第五章采购需求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容等实质性内容作出响应。
3.7.3  响应文件采用纸质文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书/证件提供彩色复印件，响应函由供应商的法定代表人（或单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明书；响应函由委托代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
3.7.4  响应文件未按上述要求编制的，按无效文件处理。
4.响应文件递交、修改与撤回
4.1  响应文件的递交
4.1.1  供应商应在供应商须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。
4.1.2  供应商通过邮递或派授权代表递交方式递交响应文件，响应文件签收地点见供应商须知前附表。
4.1.3  供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4  供应商完成响应文件递交后，递交时间以签收人登记载明的提交时间为准。
4.1.5  逾期送达和密封不合格的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2  响应文件的修改与撤回
4.2.1  在本章第 4.1.1 项规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，按照采购文件要求执行。
4.2.2  供应商修改或撤回已递交响应文件的通知，按照采购文件要求
执行。
4.2.3  供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内按规定退还已收取的响应保证金。
4.2.4  修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照采购文件要求执行。
5.开启响应文件
（1）开启响应文件时间和地点
采购人在规定的响应截止时间（亦是开启响应文件时间）在采购人评审会现场开启。本项目供应商法定代表人或其委托代理人需到会。
在规定的响应文件递交截止时间，递交响应供应商数量≥2 家时，方
可进入开启程序。递交响应文件供应商不足 2 家，则终止本次采购。
5.2  开启程序
主持人按下列程序进行开启会议：
⑴宣布开启会议纪律(禁止喧哗、手机禁音)；
⑵公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；
⑶现场验封开启，公布参加竞购供应商名称、响应报价、服务期及其他响应函必要内容；
⑷开启会议结束（若有竞购供应商在场须退场，并保持手机畅通）。
5.3  开启异议
供应商对响应文件开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并形成记录。
6.评审
6.1  采购小组
6.1.1  采购人负责组建采购小组，评审成员由采购需求人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，评审成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2  采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：
⑴供应商或供应商主要负责人的近亲属；
⑵与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
⑶曾因在招标、非招标、评标（评审）以及其他与采购、招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
⑷与供应商有其他利害关系。
6.1.3  评审过程中，采购小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的采购小组评审成员作出的评审结论无效，由更换后的采购小组评审成员重新进行评审。
6.2  评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评审
6.3.1  采购评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法” 没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2  评审完成后，采购评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。采购评审小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。
7.采购合同授予
7.1  确定成交供应商
按照供应商须知前附表的规定，采购人依据采购小组提交的书面评审报告和候选成交供应商名单，按规定确定成交供应商。
7.2  成交结果公告及成交通知书
在发布采购公告的同一媒介上发布成交结果公告并在公告期满 2 天后向成交供应商发出成交通知书。
7.3  评审结果异议
7.3.1 供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，在成交结果公告发布之日起 2 日内，以书面形式或供应商须知前附表规定的形式向采购人提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。作出答复前，将暂停采购活动。
7.3.2 采购人在收到供应商的书面异议后，采购人在2 日内作出答复，并以书面形式通知异议提出人。
7.4  候选成交供应商履约能力审查
候选成交供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出入成交知书前提请原采购小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.5  履约担保
7.5.1  在签订采购合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“采购合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
7.5.2  成交供应商不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.6  签订采购合同
7.6.1  采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30  日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签采购合同，在签订采购合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.6.2  发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人按规定向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1  对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2  对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通参与采购活动或者与采购人串通参与采购活动，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对采购评审人员的纪律要求
采购评审成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购评审人员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不
得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5  投诉
8.5.1  供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向采购人上级行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2  供应商或者其他利害关系人对采购文件、开启和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.3 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1 项规定的期限内。
9.是否采用电子采购
本采购项目是否采用电子采购，见供应商须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 评审办法
1.  评审方法
1.1  本项目评审采用综合评估法。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
1.2  采购小组按本章“ 2.1 初步评审标准”规定对响应文件进行初步评审，所有通过初步评审的响应文件进入详细评审，未通过初步评审的响应文件按无效处理。
1.3  进入详细评审的响应文件，采购小组按本章“ 2.2 详细评审标准”规定对价格评分。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准（具体评审内容见本章“ 附表一”）
2.2  详细评审标准（具体评审标准见本章“ 附表二”）
3.  评审程序
3.1 初步评审
3.1.1 初步评审：采购评委依据供应商资格要求审查响应供应商资格，资格文件审查合格者进入详细评审。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，响应文件按无效处理：
响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采
购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；有串通参与采购活动、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，响应文件按无效处理：响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 响应供应商初审合格数量只有 1 家，立即终止本次采购，三日后重新组织第二次采购；初审合格数量≥2 家，则进入详细评审程序。
3.2 详细评审
3.2.1  采购评委依据详细评审标准核实供应商响应文件的真实有效性并逐项评分。
3.2.2  采购小组研究供应商建议或意见后讨论确定最终需求方案和合同文本。
3.2.3  采购小组将最终需求方案和合同文本通知所有初审合格供应商，要求供应商在此基础上提交最终报价。
3.2.4  采购小组评审成员按本章“ 2.2 详细评审标准”规定对响应文件评分。
3.2.5  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入” 。采购小组成员只能按本评审细则确定的评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则其评分予以作废。供应商的得分为采购小组各成员评分的算术平均值。对于定性评价部分，采购小组成员对各供应商的各项响应文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足采购文件该项内容要求的供应商，其它按优劣顺序依次给予适当的评分。评分为记名方式，评分由采购小组成员各自独立打分，不得相互商议。
3.2.6  供应商综合评分=商务部分得分+技术部分得分+ 响应报价得分。
3.2.7  采购小组发现供应商的响应报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，采购小组应当认定该供应商以低于成本报价竞争参与采购活动，响应文件按无效处理。
3.3  响应文件的澄清
3.3.1  在评审过程中，采购小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或单位负责人）（或其授权的委托代理人）签字或加盖个人名章或加盖单位公章。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性要求和条件（算术性错误修正的除外），并构成响应文件的组成部分。
3.3.3  采购小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购小组的要求。
3.4 评审结果
3.4.1  除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，采购小组按照供应商价格评分由高到低的顺序推荐候选成交供应商，取详细评审得分最高者为候选成交商，若详细评审得分最高者有两家，则取竞争报价得分最高者为成交商。
3.4.2  采购小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。
附表一
襄城营业所区域漏控服务项目初步评审表
附表二
襄城营业所区域漏控服务项目详细评审标准
	总

分100分
	分值构成
	报价：   40        分

	
	
	技术：   44      分

	
	
	商务：     16       分

	评分项
	标准分
	评分标准

	价

格40分
	响应报价
	40 分
	价格评分的计算方法如下：

	
	
	
	1.满足响应文件要求且最低的响应报价为评标基准价（A）， 其价格分为满分(40 分)

	
	
	
	2.其他合格供应商的响应报价得分按如下公式计算：响应报价得分=（评标基准价 A/响应报价B）×40

	技术44分
	漏控方案
	23 分
	供应商根据采购人提供的管网资料并结合实地勘察调研情况，编制漏控实施方案(包括管网分区计量方案、管网监控点布设方案、漏控服务措施、服务计划、进度安排和保障措施、安全质量保证措施、技术指导、项目验收方案) ，并以PPT 方式宣讲。编制合理、切实、可行、全面的得 19—23 分，有一定切实可行性的得 11—18 分，缺乏切实可行性的得 0—8 分。

	
	漏控管理培训
	6 分
	对供应商提供的培训课程、培训方式、培训内容、培训跟踪、培训教材、培训优秀案例等方面的漏控培训方案进行评价，优秀 6 分， 良好 4 分，一般 1 分。

	
	研发能力
	15 分
	1.提供有智慧供水类发明专利或实用新型专利证书扫描彩印件。每提供一个加 1 分，满分 8 分，未提供得 0 分（专利应与供水技术相关，如：供水设施、供水监测、水质管理、管网监控、供水能耗管理）。
2.为保障未来本项目相关系统的开发、交付及对接等二次升级工作的顺利完成。供应商须具备智慧水务软件开发能力，提供自主开发的相关智慧水务软件或模块的著作权证书扫描彩印件。如：DMA 流量预测、


	
	
	
	管网抢维修、生产报表管理系统、管网巡检、工单调度、水务决策平台、在线监控系统、水表自动识别、管网安全智能分析、供水全过程智慧水务平台。以上证书为著作权证书，每提供一个得 1 分，至多得 7 分。

	商务16分
	荣誉
	2 分
	被省级及以上政府部门认定为智慧水务企业研究机构的得 1 分。
被认定为省级或省级以上专精特新企业的，得 1分。
须提供认定证书扫描彩印件。

	
	认证
	8 分
	具有 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书得2 分，无则0 分。须提供认定证书扫描彩印件。

	
	
	
	具有叁级或以上 CMMI 软件能力成熟度模型集成认证等级证书得 2 分，无则0 分。须提供认定证书扫描彩印件。

	
	
	
	具有贰级或以上《信息系统服务交付能力等级证书》得 2 分，无则0 分。须提供认定证书扫描彩印件。

	
	
	
	具有叁级或以上 ITSS 信息技术服务标准符合性（业务领域：运行维护）得 2 分，无则0 分。须提供认定证书扫描彩印件。

	
	业绩
	6 分
	具有给水管线漏损治理服务项目业绩或节水服务项目业绩或分区计量项目业绩。每提供一项合同金额100 万以上的业绩证明资料（包括加盖公章的项目合同、验收证明材料、发票）得 1 分；每提供一项合同金额 200 万以上的业绩证明资料（包括项目合同、验收证明材料、发票等复印件)得 2 分；该项最高得 6分。供应商分公司或子公司业绩无效。


附表三
	襄城营业所区域漏控服务服务详细评分表

	评分项目、内容及标准分
	A 供应商得分
	B 供应商得分
	C 供应商得分
	D 供应商得分
	F 供应商得分

	报价
（40 分）
	符合报价要求
	
	
	
	
	

	技 术 (44分）
	漏控服务方案(23 分)
	
	
	
	
	

	
	漏控管理培训(6 分)
	
	
	
	
	

	
	研发能力（15 分）
	
	
	
	
	

	商务(16
分)
	荣誉（2 分）
	
	
	
	
	

	
	认证（8 分）
	
	
	
	
	

	
	业绩（6 分）
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	
	


评审人员签字：                                                            年  月   日
附表四
襄城营业所区域漏控服务评分汇总表
年    月   日
	评委
供应商
	评分 1
	评分 2
	评分 3
	评分 4
	评分 5
	供应商得
分平均分

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	


评审人员签字：                                       监督人员签字：

襄阳中环水务有限公司
襄城营业所区域漏控服务
采购合同
甲方：   襄阳中环水务有限公司      
乙方：                           
签订时间：    2026 年  月  日        
签订地点：       襄阳市             
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方向乙方采购襄城菅业所区域漏控服务有关事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条  项目内容
1.1 项目名称
襄城营业所区域漏控服务。
1.2 项目目标
通过为期 30 个月的襄城营业所区域漏控服务，实现甲方襄城营业所服务区域产销差率下降 20 个百分点的目标。
第二条 项目期限
项目实施期限:本合同签订后，乙方 10 日内提供实施方案，
 双方论证后，甲方立即安装必要的计量装置，项目计量起始时间本合同签订的下月 1 日，乙方用共计 30 个月时间实现产销差率下降 20 个百分点的目标，同时甲方承诺继续完善后续应尽的职责。
第三条 漏控服务费总价及结算方式
漏控服务费总价：xx 元；（大写：）本次服务不涉及软件采购，在服务期间乙方需提供分区计量及相关软件做好漏控管理辅助工作，并在目标达成后为甲方提供相应的数据，这些数据的所有权为甲方所拥有。
服务费结算方式：
乙方在合同签订后提供甲方认可的漏控实施方案，并完成试用的漏控软件系统初步部署，实现数据部分接入，3 个月产销差率下降 2 个百分点时，甲方向乙方支付合同总价的 10%(￥)；
第一阶段，产销差率下降 10 个百分点（初始产销差率 –结算产销差率），甲方向乙方支付合同总价的 40%(￥)；
第二阶段，产销差率下降 15 个百分点（初始产销差率 –结算产销差率），甲方向乙方支付合同总价的 25%(￥) ;
第三阶段，产销差率下降 20 个百分点（初始产销差率 –结算产销差率），甲方向乙方支付合同总价的 25%(￥)。
服务费支付补充条件：
（1）乙方完成产销差率阶段目标时，甲方全额支付阶段性费用；若乙方阶段性实际产销差率下降值超过产销差率阶段目标，甲方应按照超过阶段性目标值等比例超额支付服务费。
（2）30 个月到期产销差率最终下降百分点<10 个百分点，无论何种过错原因，双方按以下公式结清服务费：
合同总价 x(产销差率下降百分点÷20)一甲方已支付的服务费

（3）30 个月到期产销差率最终下降百分点>10 个百分点且乙方无过错(需甲方签认) ，甲方按以下公式结清服务费：
合同总价 x(产销差率下降百分点÷20)X0.8 一甲方已支付的服务费
（4）30 个月到期产销差率最终下降百分点>10 个百分点，且双方书面确认均有过失的，乙方过失并非核心义务部分未完成导致，甲方按以下公式结清服务费：
合同总价 x(产销差率下降百分点÷20)X0.6 一甲方已支付的服务费
第四条 双方的权利、义务
4.1  甲方的权利和义务
4.1.1 核心义务：
4.1.1.1 协调相关
由主要领导牵头建立漏损治理联合小组，协调各部门积极配合漏损治理相关工作。
4.1.1.2 营收相关
APP 抄表实施及效果管理；开放数据接入到乙方分区计量系统，提供相关报装/营收/抄表资料；户表周检及更换；大用户表周检及表具更换；配合制作表册用户的对应物理分区；协助乙方其他漏控相关工作。
4.1.1.3 抄表稽核
月度及年度稽核数据开放；抄表数据复核；抄表现场抽验；偷盗水/旁通信息搜集&协助相关试验；参与用户用水数据分析；其他需配合协助的工作；
4.1.1.4 管网相关
三级、四级分区计量装置的施工安装；管网巡检抢维修工作数据开放；管网巡检抢维修工作流程及制度开放；完成试点区域管网普查；协助乙方相关试验；提供管网相关资料；偷盗水/旁通信息搜集并协助相关试验；条件不具备的试验点扩井或者挖掘工作面；完成问题管网的修复及更换；提供已经、正在或者未来管网改造方案及图纸；协商并参与关阀试验与实施；协商并参与压力调控试验与实施；协助乙方其他漏控相关工作；在乙方协助下，制定漏损治理的管网管理流程与制度；
4.1.1.5 水厂相关：开放生产调度数据；协商并参与实施压力调节；
4.1.2  其他权力及义务
4.1.2.1  甲方有权依据本合同获得乙方提交的项目交付成果、服务。
4.1.2.2  甲方有权利及时了解和监督项目的进展情况。
4.1.2.3 甲方应当为乙方实施本项目提供便利条件，向乙方提供完成本合同项下义务所必需的资料和工作条件，不得无故干扰或影响乙方的交付工作。
4.1.2.4  甲方应协助乙方与漏控区域管理单位对产销差率基准值进行快速认定
4.1.2.5  甲方应协调与漏控区域管理单位实施落实乙方所提
供的降漏方案。
4.1.2.6  甲方应当根据项目的阶段进展情况组织对项目进行验收，按合同的约定及时足额向乙方支付项目款项。如甲方因未及时支付款项而导致的延期或其它损失，由甲方承担相应责任。
4.1.2.7  甲方有义务应乙方要求并经过协商，针对乙方发现的三级及 DMA 分区存在反复恶化的区域实现管段更新或者管网更新。
4.1.2.8    甲方应该在合同签订前提供乙方布设相关软件所需的服务器。
4.2  乙方的权利和义务
4.2.1  核心义务：实现产销差率下降 20%；
4.2.2 非核心义务：
产销差核定；水平衡分析；漏损治理方案制定与落实；抄表数据分析&审核；DMA 小区漏损试验及分析；分区计量系统的安装调试，表具的安装点位确定；大用户表具精度试验；大用户表具匹配性分析与试验；偷盗水/旁通管普查方案并协助水司实施；压力试验与调控方案制定及在水司协助下实施；局部区域漏损探测；公共用水普查调研及解决方案提供。
4.2.3  其他权力和义务
4.2.3.1  乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
4.2.3.2 乙方有义务在合同约定时间内完成相关软件产品的安装及调试事宜，并开展相关服务工作，由甲方原因或不可抗力导致工作延期的，乙方不负任何责任；
4.2.3.3  乙方有权利要求甲方提供项目所必需的资料及必要的支持。
4.2.3.4  乙方保证所交付的项目成果满足合同约定，乙方所提供的技术文件应是完整的。
4.2.3.5  乙方保证由乙方提供给甲方拥有和使用的项目所涉知识产权免受第三方提出的侵权起诉或质疑，并保证其所交付的
项目交付成果及服务不存在任何权利瑕疵。
4.2.3.6  乙方有权利要求甲方在发现的三级及 DMA 分区存在修复反复恶化的区域实现管网更新。
第五条 项目验收标准及基准数据、漏控成效的认定
初始产销差率 = （上年度总供水量–上年度总售水量）/  上年度总供水量
上年度总供水量、上年度总售水量的认定截止时间为，2025年 1 月 1  日至 2025 年 12 月 31  日。
结算产销差率 =  （结算年度总供水量–结算年度总售水量） /  结算年度总供水量

结算年度总供水量，结算年度总售水量的认定截止时间为，第一阶段为合同签订下月 1 日起一年整；第二阶段为第一阶段结束之日起一年整；第三阶段为第二阶段结束之日起 6 个月整。最终认定的起始、截止时间以合同签订时间为准。
漏控成效 =  （初始产销差率–结算产销差率）
漏控成效认定依据：以分区计量流量计、在线流量计、营业所抄见、公共用水核算数据、高精度仪表校核（用于争议表计）数据等为依据。
对于发现漏点但不具备开挖修复条件的漏点，应协商计入漏控成效。
乙方漏控成效验收时间及验收目标：
第一个阶段，完成产销差率下降 10%=（初始产销差率 –结算产销差率）；

第二个阶段，完成产销差率下降 15%=（初始产销差率 –结算产销差率）；

第三个阶段，完成产销差率下降 20%=（初始产销差率 –结算产销差率）。
第六条 知识产权
7.1 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
7.2 对于乙方许可甲方使用的软件，除非甲方购买，所有权归乙方所有。
7.3 甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。
第七条 保密义务
8.1 甲乙双方均有为对方商业秘密及机密信息进行保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密及机密信息，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。
8.2 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。
第八条 违约责任
本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：
1. 甲方逾期付款责任
乙方按照合同约定，提供满足甲方要求的软件及服务，得到甲方验收合格后，甲方不得无故逾期付款。
2. 乙方逾期履约
乙方未能按期达成阶段性产销差率下降目标的，未能按期达到软件要求及服务要求的，甲方有权延期支付相应款项，直到阶
段性验收完成为止，如果乙方逾期半年仍未实现产销差率下降10% ，甲方有权解除合同。
3.违反知识产权义务责任
任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失。
4.违反保密义务责任
本合同涉及的所有内容甲乙双方都应保密，未经对方许可不得向任何人披露合同内容及数据，任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付违约金 5  万元。
第九条 合同的变更、解除和终止
1.本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。
2.本合同的任何变更，均应由双方协商一致，并应以书面方式进行。
3. 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。
第十二条 争议解决方式
12.1 本合同的签署、有效性、履行和解释, 以及争议的解决受中国法律管辖,依中国法律解释。
12.2 在本合同各方就本合同项下条款的解释和履行发生争议时,  各方应善意通过协商解决该争议。协商不成,任何一方均可将有关争议提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
12.3  除各方发生争议的事项外,各方仍应当本着善意的原则按照本合同的规定继续履行各自义务。
第十三条 其他条款
13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 肆份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，每份具有同等法律效力。
13.2  本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
13.3 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：襄阳中环水务有限公司
法定代表人或委托代理人：
签订时间：
乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
签订时间：
合同附件 1
廉洁协议
甲方(买方):襄阳中环水务有限公司
乙方(卖方):xxxxx
根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效竭制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。
第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。
第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。
第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。
第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。
第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。
第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。
第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。
第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。
第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。
第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。
第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。
第十二条 买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段
对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额 1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追赶缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。
第十三条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
第五章、采购需求
一、项目范围及内容
通过为期 30 个月的襄城菅业所区域漏控服务，实现试点区域产销差率下降 20 个百分点的目标。
二、服务验收标准及基准数据、漏控成效的认定
初始产销差率 =  （上年度总供水量 –上年度总售水量）/  上年度总供水量

上年度总供水量、上年度总售水量的认定截止时间为，2025 年 1 月1  日至 2025 年 12 月 31  日。
结算产销差率 =  （结算年度总供水量 –结算年度总售水量）/  结算年度总供水量
结算年度总供水量，结算年度总售水量的认定截止时间为，第一阶段为合同签订下月 1 日起一年整；第二阶段为第一阶段结束之日起一年整；第三阶段为第二阶段结束之日起 6 个月整。最终认定的起始、截止时间以合同签订时间为准。
漏控成效 =  （结算产销差率 –初始产销差率）
漏控成效认定依据：以分区计量流量计、在线流量计、营业所抄见、公共用水核算数据、高精度仪表校核（用于争议表计）数据等为依据。
对于发现漏点但不具备开挖修复条件的漏点，应协商计入漏控成效。乙方漏控成效验收时间及验收目标：
第一个阶段，完成产销差率下降 10 个百分点；
第二个阶段，完成产销差率下降 15 个百分点；
第三个阶段，完成产销差率下降 20 个百分点。
漏控成效认定依据：以分区计量流量计、在线流量计、营业所抄见、公共用水核算数据、高精度仪表校核（用于争议表计）数据等为依据。
三、漏损治理技术措施
利用试点区域管网流量计、压力计、GIS 系统监测数据，应用分区计量管理系统、巡检抢维修系统分析试点区域漏损因素和漏点范围，通过检漏、探管专业技术服务和表具计量误差校核手段，实现试点区域产销差率下降目标。
四、实施期限
服务合同签订后，乙方应在 10 日内提供实施方案，双方论证同意后，甲方立即按方案安装必要的计量装置。当计量装置安装完成规划数量的40%时，项目进度开始计时。同时，甲方承诺继续完善后续应尽的职责，并在之后 2 个月内完成全部计量装置安装工作，计划时间为 2026 年 3 月1 日前。乙方自 2026 合同签订之日起开始，须在 30 个月内实现产销差率下降 20 个百分点的目标。
第六章 响应文件格式
一 、 响   应   函
襄阳中环水务有限公司（采购组织人名称）：
1.我方已仔细研究了 xxxx 采购文件的全部内容。
（1）我方对 xxx 响应报价为：         万元。
（2）我方承诺在合同有效期内，除国家税率发生调整外和合同约定外，价格不调整，具体采购价格以采购合同为准。
（3）我方完全响应采购文件规定的采购范围、采购需求、质保期限、合同格式和条款，以及其他涉及供应商的要求。
2.我方承诺在响应采购文件规定的响应有效期 xxx 天内不撤销、不修改响应文件。
3.如我方成为本项目成交供应商，我方承诺：
（1）在收到入围通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”规定的任何一种情形。
5.我公司是按中华人民共和国相关法律成立的具备采购公告规定资格的企业（单位），诚信参与本项目竞价采购，并对服务安全和质量承担责任。

6.                                                 （其他补充说明）。
供 应 商：                          （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）
单位地址：                            
邮箱地址：                            
电    话 ：                            
邮政编码：                            

 年      月     日
※注：响应函由法定代表人（或单位负责人）签字或盖章时，需按采购文件要求提供“ 法定代表人（或单位负责人）身份证明书” ，否则，响应文件按无效处理；响应函由委托代理人签字或盖章时，需按采购文件要求提供“授权委托书” ，否则，响应文件按无效处理。
二、法定代表人（或单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（或单位负责人）身份证明书
供应商名称：                              
姓名：                性别：            年龄：             职务：             系                        （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


※注： 由法定代表人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供此项身份证明书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件，并加盖供应商单位公章，否则，响应文件按无效处理。
供应商：             （盖单位公章）

 年      月      日
（二）授权委托书
本人           （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


	头像面
	国徽面


※注： 由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。
供  应  商：                           （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）：          （签字或签章）
法定代表人（或单位负责人）身份证号码：                      委托代理人：                       （签字或签章）
委托代理人身份证号码：                           

 年      月     日
三、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资本
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	电子邮箱
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
（或单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.符采购公告供应商资格“ 资质要求”规定的证明材料扫描件。
2.提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏。
（二）近年度财务状况
附采购公告供应商资格“ 财务要求”规定的证明材料扫描件。
（三）近年度类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附采购公告供应商资格“业绩要求” 规定的业绩证明材料扫描件。
四、商务部分
五、技术部分
六、其它文件
