比选采购文件
项目编号：XYZHHW20251124
采购项目名称：AI摄像智抄仪采购
采购组织人：襄阳中环水务有限公司
2026年5月26日

目录
第一章  采购公告         …………………………… 1-4
第二章  供应商须知       …………………………… 5-21
第三章  评审办法        …………………………… 22-30
第四章  采购合同格式及条款………………………… 31-41
第五章  采购需求及技术要求………………………… 42-44
第六章  响应文件格式    …………………………… 45-52
第一章  采购公告
AI摄像智抄仪采购公告
襄阳中环水务有限公司AI摄像智抄仪采购项目，为企业自筹资金采购项目，采购人为襄阳中环水务有限公司，项目编号：XYZHHW20251124现诚邀符合资格要求的供应商参加本项目竞争采购（下称竞购）活动。
1.项目概况
为进一步提升城市供水服务智能化水平，优化抄收管理效率，提升用户满意度，同时降低运营成本，助力城市智慧水务发展，襄阳中环水务有限公司计划采购4068支AI摄像智抄仪，包括硬件（智抄仪）和软件（数据管理平台），本项目总预算约55.33万元，最终实际采购总量以采购人分期分批签发的批次订单为准。本次采购采用比选采购方式确定1家供应商。
2.采购需求及技术要求：详见采购文件第五章。
3.质量保证期：安装调试验收合格之日起6年。
4.供应商资格要求：
4.1 资质要求：属国内工商注册的具有独立法人资格的供应用仪器仪表制造或水表制造企业，须提供营业执照彩印件并加盖单位公章；  
4.2 财务要求：2024年度或2025年度财务状况良好无亏损。提供带有防伪二维码的2024年度、2025年度财务审计报告扫描彩印件，无二维码的财务审计报告，须同时提供出具审计报告的第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明，审计报告原件备查；供应商成立不足一年的提供2024年以来银行出具的资信证明彩印件。
4.3 信用要求：2022年1月以来未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体及严重失信主体名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图彩印件并加盖单位公章；
4.4业绩要求：具有2022年1月以来签订的AI摄像智抄仪50万元以上的单项销售合同业绩，须提供合同扫描复印件和合同有效期间的销售发票（应有发票统计汇总表且发票累计总金额>20万元）扫描彩印件，原件备查；
4.5.其他要求：不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。
 5.采购文件获取、澄清和有关公告发布平台
采购文件获取、澄清和有关公告发布平台：襄阳中环水务有限公司官网（网址：http://www.xiangyangwater.com）。
6.响应文件、样品递交和开启时间及要求
6.1响应文件和样品递交时间为 2026年6月4日8时00分至9时00分，截止时间2026年6月4日9时00分；
6.2响应文件应为封装纸质件，一式3份，正本（彩印版）1份，副本2份，内附存有PDF格式和WORD格式电子版响应文件的U盘1个；封面应写明“Al摄像智抄仪采购项目响应文件”，启封处加盖公章；
6.3密封响应文件开启时间：2026 年6月4日9时整；
6.3密封响应文件签收和开启地点：襄阳中环水务有限公司会议室；
6.4样品要求：DN20的AI摄像智抄仪1个、配套DN20数字式机械水表1支、智抄仪与机械水表之间的连接密封件1个，样品连同响应文件一同递交。
6.4递交人是法定代表人的须携带二代身份证原件，是授权委托人的须携带法定代表人授权委托书及其二代身份证原件、网上下载近三个月单位社保交纳证明（详见附件1）。
6.5本项目开启会，供应商法定代表人或其委托代理人需到会。
未按上述要求密封文件或到场递交响应文件及样品或不能证明递交人有效身份的，均视为自动放弃本次竞购。
7.响应保证金要求
有意参加本次竞购的供应商在递交响应文件截止时间前应向以下指定账户转入人民币壹万元整（￥10000.00元）。未按规定交纳响应保证金的供应商，将被取消竞购资格。
开户银行：工行襄阳虹桥支行
账户名称：襄阳中环水务有限公司
银行账号：1804102419020004941
8.采购人地址及咨询电话
    采购人：襄阳中环水务有限公司
地址：湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号
邮政编号：441000
咨询电话：牛女士0710-3053730、13507288105
重要声明：本项目不属于政府采购项目和依法必须招标的工程建设项目及与工程建设有关的货物服务项目，仅属于企业在运营期内自筹资金并参照《国有企业采购操作规范》之比选采购程序实施采购的项目。
附件1  
授权委托书
本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


	头像面
	国徽面


※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。
供  应  商：                            （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）：           （签字或签章）
法定代表人（或单位负责人）身份证号码：                     
委托代理人：                        （签字或签章）
委托代理人身份证号码：                          
       年    月    日
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	见采购公告

	1.1.3
	采购代理机构
	无

	1.1.4
	采购项目名称
	见采购公告

	1.1.5
	采购项目地点
	湖北省襄阳市
襄阳中环水务有限公司

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	见采购公告

	1.3.2
	质量保证期
	见采购公告

	1.3.3
	采购需求
	见第五章

	1.4.1
	供应商资格
	见采购公告

	1.4.2
	是否接受联合体
	否

	1.4.3

	供应商不得存在的
其他情形
	/

	1.9
	踏勘现场
	否

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	采购预备会前供应商提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	采购预备会后采购人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	分包
	不允许

	1.12.1
	采购文件实质性要求
和条件
	采购项目、响应报价、服务地点、响应有效期、服务期、第四章采购合同格式及条款、第五章采购需求及技术要求等采购文件中明确要求的或有要求范围的内容。

	1.12.3
	偏差
	不允许

	2.1
	采购文件的组成及其他资料
	见第二章供应商须知“2.采购文件”中“2.1采购文件的组成”规定，其他资料：无。

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的截止时间及形式
	截止时间：响应截止时间2日前。
形式：书面提交或网传PDF签章件。

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	通过襄阳中环水务有限公司官网发布澄清公告。如澄清公告影响潜在供应商编制响应文件，则可能同时发布澄清文件（或更新后的完整版采购文件），所有获取了采购文件的潜在供应商均可直接下载澄清文件，并根据此文件编制响应文件。

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	供应商应在响应截止时间前及时自行登录襄阳中环水务有限公司官网，查看有关该采购文件的澄清公告及澄清文件（或更新后的完整版采购文件），无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	同本表“2.2.2”要求。

	2.3.2
	供应商确认收到修改采购文件的时间
	同本表“2.2.3”要求。

	3.1.1
	响应文件的组成及其他资料
	见第二章供应商须知“3.1响应文件的组成”规定。响应文件应一式三份，正本（彩印版）一份，副本二份，内附存有PDF格式和WORD格式电子版响应文件的U盘1个。否则，响应文件予以作废。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按照国家规定计算。

	3.2.4
	最高响应限价
	55.33万元整，详见供应商须知3.2.4。

	3.2.5
	响应报价的其他要求
	⑴供应商应充分考虑合同履行期间各类材料和人工的市场风险和国家政策性调整风险因素，增值税费用。⑵除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。供应商响应报价仅作为评分依据并不作为合同签订价。
⑶响应报价在最高限价以下的为有效报价，否则作为无效报价处理。

	3.3.1
	响应有效期
	120日历天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金的金额：壹万元整。成交公告发布后，退还供应商响应保证金。

（2）响应保证金的形式：银行转账或电汇。
（3）响应保证金应从供应商账户转出，响应保证金缴纳单位名称必须与供应商的单位名称一致；响应保证金必须在响应文件递交截止时间前到达采购文件指定的响应保证金账户（响应保证金有效期应与响应有效期一致）。
（4）保证金收款账户名称、开户银行、账号信息：详见采购公告。
（5）为保证在响应文件递交截止时间前响应保证金能够及时到账，并确保响应文件在响应文件递交截止时间前递交，供应商应充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保响应保证金在响应文件递交截止时间前到账。
（6）汇款单上须注明“AI摄像智抄仪采购项目响应保证金”（建议不要超过16个字），否则，因款项用途不明导致响应无效等后果由供应商自行承担。

	3.4.4
(3)
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	见采购公告

	3.5.3
	近年度类似业绩情况的时间要求
	见采购公告

	3.5.5
	其他要求
	见采购公告

	3.6.1
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	3.7.3
	响应文件签字盖章要求
	符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求。

	4.1.1
	响应文件递交截止时间
	见采购公告

	4.1.2
	响应文件签收人
及其他要求
	见采购公告

	4.1.3
	响应文件是否退还
	否

	5.1
	开启响应文件时间和地点
	见采购公告

	6.1.1
	采购评审人数
	5人

	6.3.2
	采购评审小组推荐成交候选供应商数量
	1名

	7.1
	
	采购评审小组有权在实地考察确认候选供应商资质原件、制造能力、研发能力、服务水平、服务能力合格后确定成交单位。

	7.2
	成交结果公告媒介
	见采购公告

	7.5.1
	履约担保
	见第四章“采购合同格式及条款”要求。

	9
	是否采用电子采购
	否

	10
	需要补充的其他内容

	⑴供应商须知内容与供应商须知前附表规定内容不一致的，以供应商须知前附表为准。
⑵不论采购结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，并且供应商应按采购文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料是真实的。
⑶参加采购活动的法定代表人或授权委托代理人须在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，按照采购人规定的方式参加响应文件开启会议。


1.总则
1.1 采购项目概况
1.1.1 本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 采购人（采购组织人）：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供商须知前附表。
1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 采购项目地点：见供应商须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购范围、质量保证期
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 质量保证期：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商应具备的资质、财务、业绩、信誉、其他要求等见采购公告。
※1.4.2 供应商不得存在下列情形之一，否则废除其竞购资格。
⑴与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
⑵与本采购项目的其他服务商为同一个单位负责人；
⑶与本采购项目的其他服务商存在控股、管理关系；
⑷为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
⑸被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；
⑹被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
⑺进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
⑻被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
⑼被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
⑽法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘交货现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 采购预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.11分包
1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的单位不得转让或再次分包。成交供应商按照合同的约定对发包人负责；分包人按照分包合同的约定对供应商负责。成交供应商和分包人就分包工作对发包人承担连带责任。
1.12响应和偏差
※1.12.1 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件按无效处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.12.2 供应商应根据采购文件的要求提供服务方案等内容以对采购文件作出响应。
1.12.3 供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。
2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件包括：
⑴采购公告；
⑵供应商须知；
⑶评审办法；
⑷采购合同格式及条款；
⑸采购需求及技术要求；
⑹响应文件格式；
⑺供应商须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2 采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距响应截止时间不足2日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3 采购文件的修改
2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。修改采购文件的时间距响应截止时间不足2日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
2.4 采购文件的异议
供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在响应截止时间2日前以书面形式或供应商须知前附表规定的形式提出。采购人将在收到异议之日起2日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。
3.响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：
⑴响应函；
⑵法定代表人（或单位负责人）身份证明书或授权委托书；
⑶竞争报价（明细）表；
⑷资格审查资料；
⑸商务部分文件；
⑹技术部分文件；
⑺服务方案；
⑻其他资料。
供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成采购文件的组成部分。
3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体参与的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。
3.1.3 供应商须知前附表要求响应保证金的，响应文件包括响应保证金转账凭证。
3.2 响应报价
3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。
3.2.3本项目报价方式见供应商须知前附表。供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。
3.2.4采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过和等于最高响应限价，否则响应文件按无效处理。
3.3 响应有效期
3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为   120天。
3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权按规定收回其响应保证金。
3.4 响应保证金
3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。
※3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，响应文件按无效处理。
3.4.3 采购人最迟应当在书面成交合同签订后5个工作日内按规定向供应商按规定退还响应保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
⑴供应商在响应有效期内撤销或修改其响应文件；
⑵供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金或银行履约保函；
⑶发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉、其他等要求。
3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商资格“资质要求”所规定的相关证明材料：
⑴供应商为企业的，应提交有效的营业执照；供应商为事业单位的，应提交有效的事业单位法人登记证书，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。
⑵供应商资格“资质要求”规定应当提交的相应资质证书/许可、证件等相关证明材料，详见第六章“响应文件格式”要求。
3.5.2 “近年度财务状况”应附供应商资格“财务要求”规定应当提交的财务审计报告或财务会计报表证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。
3.5.3 “近年度类似业绩情况表”应附供应商资格“业绩要求”规定应当提交的业绩证明材料，具体时间要求见供应商须知前附表，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。
3.5.4供应商资格“信誉要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。
3.5.5采购文件对供应商资格要求中“其他要求”规定应当提交的相关证明资料，具体所附资料详见第六章“响应文件格式”要求。
3.5.6资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。
3.6 备选响应方案
※3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则响应文件按无效处理。
3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案予以考虑。采购小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选响应方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，应有目录和页码，且目录内容和页码相符。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件内容在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对采购文件规定的采购项目和采购要求、报价、服务期、服务地点、有效期、质保期、第四章采购合同格式及条款、第五章采购需求等采购文件要求明确响应的实质性内容作出响应。
3.7.3 响应文件采用纸质文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件正本所附证书/证件须提供彩色复印件，响应函由供应商的法定代表人（或单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（或单位负责人）身份证明书；响应函由委托代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（或单位负责人）签署的授权委托书，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
※3.7.4 响应文件未按上述要求编制的，按无效文件处理。
4.响应文件递交、修改与撤回
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在规定的响应截止时间前递交响应文件。
4.1.2 供应商通过邮递或派授权代表递交方式递交响应文件，响应文件签收地点见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4 供应商完成响应文件递交后，递交时间以签收人登记载明的提交时间为准。
4.1.5 逾期送达和密封不合格的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2 响应文件的修改与撤回
4.2.1 在规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，按照采购文件要求执行。
4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的通知，按照采购文件要求执行。
4.2.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内按规定退还已收取的响应保证金。
4.2.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照采购文件要求执行。
5.开启响应文件
5.1开启响应文件时间和地点
采购人在规定的响应截止时间（亦是开启响应文件时间）在采购人评审会现场开启。
在规定的响应文件递交截止时间，递交响应供应商数量≥2家时，方可进入开启程序。递交响应文件供应商不足2家，则终止本次采购。
5.2 开启程序
主持人按下列程序进行开启会议：
⑴宣布开启会议纪律（禁止喧哗、手机静音）；
⑵公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；
⑶现场验封开启，公布参加竞购供应商名称、响应报价、质保期及其他响应函必要内容；
⑷开启会议结束（若有竞购供应商在场须退场，并保持手机畅通）。
5.3 开启异议
供应商对响应文件开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并形成记录。
6.评审
6.1 采购小组
6.1.1 采购人负责组建采购小组，评审成员由采购需求人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，评审成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：
⑴供应商或供应商主要负责人的近亲属；
⑵与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
⑶曾因在招标、非招标、评标（评审）以及其他与采购、招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
⑷与供应商有其他利害关系。
6.1.3 评审过程中，采购小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的采购小组评审成员作出的评审结论无效，由更换后的采购小组评审成员重新进行评审。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
6.3.1 采购评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2 评审完成后，采购评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。采购评审小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。
7.采购合同授予
7.1 确定成交供应商
按照供应商须知前附表的规定，采购人依据采购小组提交的书面评审报告和候选成交供应商名单，按规定确定成交供应商。
7.2 成交结果公告及成交通知书
在发布采购公告的同一媒介上发布成交结果公告并在公告期满2天后向成交供应商发出成交通知书。
7.3 评审结果异议
7.3.1供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，在成交结果公告发布之日起2日内，以书面形式或供应商须知前附表规定的形式向采购人提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。作出答复前，将暂停采购活动。
7.3.2采购人在收到供应商的书面异议后，采购人在2日内作出答复，并以书面形式通知异议提出人。
7.4 候选成交供应商履约能力审查
候选成交供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原采购小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.5 履约担保
7.5.1 在签订采购合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“采购合同格式及条款”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订采购合同
7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签采购合同，在签订采购合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人按规定向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通参与采购活动或者与采购人串通参与采购活动，不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3对采购评审人员的纪律要求
采购评审成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，采购评审人员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向采购人上级行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 供应商或者其他利害关系人对采购文件、开启和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知第2.4款、第5.3款和第7.3款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9.是否采用电子采购
本采购项目是否采用电子采购，见供应商须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 评审办法
1. 评审方法
1.1 本项目评审采用综合评分法。本章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
1.2 采购小组按本章“2.1初步评审标准”规定对响应文件进行初步评审，所有通过初步评审的响应文件进入详细评审，未通过初步评审的响应文件按无效处理。
1.3 进入详细评审的响应文件，采购小组按本章“2.2详细评审标准”评分。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准（具体评审内容见本章“附表一”）
2.2 详细评审标准（具体评审标准见本章“附表二”）
3. 评审程序
3.1初步评审
3.1.1采购小组可以要求供应商提交“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。采购小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合初步评审标准的，响应文件按无效处理，且不得进入下一阶段的详细评审。
3.1.2供应商有以下情形之一的，响应文件按无效处理：
    响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；有串通参与采购活动、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3响应报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，响应文件按无效处理：响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4响应供应商初审合格数量只有1家，立即终止本次采购，3日后重新组织第二次采购；初审合格供应商数量≥2家，则进入详细评审程序。
3.2详细评审
3.2.1 采购小组按供应商代表签到顺序通知供应商现场讲解演示样品工艺和功能，并分别和供应商代表就采购需求和合同文本进行沟通，并征求意见，但采购文件实质性内容不在沟通协商范围。
3.2.2 采购小组研究供应商意见后讨论确定最终需求方案和合同文本。
3.2.3 采购小组将最终需求方案和合同文本通知所有初审合格供应商，要求供应商在此基础上提交最终报价。
3.2.4 采购小组评审成员按本章“2.2详细评审标准”规定对响应文件评分。
3.2.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。采购小组成员只能按本评审细则确定的评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则其评分予以作废。供应商的得分为采购小组各成员评分的算术平均值。对于定性评价部分，采购小组成员对各供应商的各项响应文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足采购文件该项内容要求的供应商，其他按优劣顺序依次给予适当的评分。评分为记名方式，评分由采购小组成员各自独立打分，不得相互商议。
3.2.6 供应商综合评分=响应报价得分+商务部分得分+技术部分得分
3.2.7 采购小组发现供应商的响应报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，采购小组应当认定该供应商以低于成本报价竞争参与采购活动，响应文件按无效处理。
3.3 响应文件的澄清
3.3.1 在评审过程中，采购小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或单位负责人）（或其授权的委托代理人）签字或加盖个人名章或加盖单位公章。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性要求和条件（算术性错误修正的除外），并构成响应文件的组成部分。
3.3.3 采购小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购小组的要求。
3.4评审结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，采购小组按照供应商价格评分由高到低的顺序推荐成交供应商，采购文件规定候选成交供应商数量不止一家的，应标明排序。
3.4.2 采购小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。
	附表一 
AI摄像智抄仪采购项目初步评审汇总表
评审时间：2026年   月    日    

	序号
	评审因素
	评审标准
	A供应商
是否合格
	B供应商
是否合格
	C供应商
是否合格

	1
	资质要求
	1.属国内工商注册的具有独立法人资格的供应用仪器仪表制造或水表制造企业，须提供营业执照彩色复印件并加盖单位公章。未提供不合格     
	
	
	

	2
	财务要求
	2024年度或2025年度财务状况良好无亏损。提供带有防伪二维码的2024年度、2025年度财务审计报告扫描件，无二维码的财务审计报告，须同时提供出具审计报告的第三方审计公司的审计资质和审计报告真伪证明，审计报告原件备查（视频查验）。（若响应供应商成立不足一年的提供2024年以来银行出具的资信证明彩印件。）未提供该项不合格
	
	
	

	3
	信誉要求
	2022年1月以来未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体及严重失信主体名单和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图彩印件并加盖单位公章；核验供应商违法失信记录应与供应商提供的违法失信查询截图相符，不相符或未提供查询截图彩印件则该项不合格
	
	
	

	4
	业绩要求
	2022年1月以来签订的AI摄像智抄仪50万元以上的单项销售合同业绩，须提供合同扫描复印件和合同有效期间的销售发票（应有发票统计汇总表且发票累计总额>20万元）扫描彩印件，原件备查；未提供业绩合同和发票，或者单项业绩发票合计金额≤20万元，该项均不合格。
	
	
	

	序号
	评审因素
	评审标准
	A供应商
是否合格
	B供应商
是否合格
	C供应商
是否合格

	5
	其他要求
	响应总报价<55.33万元，否则响应文件按无效处理；不属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。
	
	
	

	6
	其他要求
	⑴单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞购；
⑵被依法暂停或者取消参与采购（投标）活动资格；
⑶被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
⑷进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
⑸被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
⑹属于联合体；
⑺属于襄阳中环水务有限公司违约失信黑名单供应商。
网上查验存在上述情形之一者，响应文件按无效处理。
	
	
	

	7
	样品要求
	提供DN20的AI摄像智抄仪1个、配套DN20数字式机械水表1支、智抄仪与机械水表之间的连接密封件1个。（未提供以上样品按不合格处理）
	
	
	

	8
	签字盖章
	符合采购文件第六章“响应文件格式”规定的签字盖章要求，否则该项不合格。
	
	
	

	9
	响应文件格式
	符合采购文件第六章“响应文件格式”中“响应函”“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”“授权委托书”的规定格式，不允许供应商修改，否则该项不合格；响应文件文字模糊，无法辨识，按不合格处理。
	
	
	

	10
	响应有效期
	120日历天；否则不合格。
	
	
	

	初步评审结果
	
	
	


评审人员签字：                                                监督人员签字：
附表二
详细评审标准
	序号
	评标项目
	评分标准
	分值

	1
	响应
报价
（40分）
	报价
得分
	1、对响应总报价超过最高限价的供应商，其报价按无效处理，报价得分计为0分。

2、当初审合格供应商≥3家时，(平均总报价x0.8)≤响应总报价≤最高限价的供应商，其响应报价方为有效合理报价，否则按无效报价处理（价格分计为0分）。初审合格供应商仅有2家时，不进行合理报价审查。

3、本项目按分项合价报价评分，满足响应文件要求且价格最低的有效分项合价报价为基准分项合价，其设定分项合价基准分见第六章“四、竞争报价评分表”。

4、分项合价评分公式：（基准分项合价/分项响应报价合价）×分项合价基准分，小数点保留两位。

5、供应商响应报价总得分=Σ分项合价报价得分。
	40分

	2
	商务部分（25分）

	类似
业绩
	供应商提供近三年（自采购公告发布之日起倒算不超过3年，以合同签订时间为准）类似项目业绩的相关证明材料。包括：供货合同（包括显示合同签署各方具体供货内容、合同额、签署时间的关键页）或中标（成交）通知书的复印件，合同有效期内供货发票复印件。每个供货业绩得2分；本项最多得6分。
	6分

	3
	
	企业
认证
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证，每个有效证书计1分；最多计4分。须提供证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询的网页截图，否则此项不计分。
	4分

	4
	
	企业
信用
	供应商具有第三方信用评估机构颁发的《企业信用等级证书》，信用等级评价结果为AAA级的，计3分；信用等级评价结果为AA级证书的，计2分；信用等级评价结果为A级证书的，计1分。（响应文件中提供证书复印件并加盖公章，否则此项不计分）
	3分

	5
	
	售后服务体系
	供应商售后服务通过第三方认证机构认证，具有《售后服务认证证书》，五星级的计3分，四星级的计2分，三星级及以下的计1分。（注：响应文件中提供证书复印件并加盖公章，否则此项不计分。）
	3分

	6
	
	计量器具型式批准证书
	响应供应商或与其签约的水表生产厂家生产的机械水表具有省级及以上市场监管部门颁发的《计量器具型式批准证书》或《计量器具生产许可证》计4分。（注：响应文件中提供证书复印件加盖公章，否则此项不计分。）
	4分

	7
	
	研发实力
	供应商具有与本项目产品相关技术的专利或软件著作登记证书，一个得1分，最高5分，未提供的不计分。（响应文件中提供证书复印件加盖公章，否则此项不计分）
	5分

	8
	技术部分（35分）
	技术方案
	供应商提供的项目技术方案(应有针对半地埋潮湿积水表井和地下停车场水表井、小区防盗防冻要求的工艺设计、智抄仪安装方案、运维培训内容等)，优秀的得9-10分；一般的得4-8分；欠合理的得1-3分，没有不得分。
	10分

	9
	
	质量目标、控制措施及质量承诺
	供应商根据采购需求中的项目质量目标要求拟定措施及承诺，质量管理体系是否完整，控制措施是否切实有效，并提供质量保证承诺，优秀的得8-10分；一般的得5-7分；欠合理的得1-4分，没有不得分。
	10分

	
	
	样品
	根据供应商授权代表现场讲解演示的智抄仪生产工艺和应用效果(时限20分钟)评分，企业和产品技术参数标识清晰且为永久性标识得1分，否则0分；产品防潮防盗防表盘凝结雾汽及防表盘浑浊工艺先进得3分，一般得1分；现场测试数字水表表盘摄像清晰度和抄表准确度，清晰准确的得3分，否则0分；产品外观工艺质量和材质优者得2分，一般得1分；基表装上抄表设备后表盘数字未被遮挡且眼观清晰，得1分，否则0分。
	10分

	10
	
	服务承诺
	供应商提供的服务承诺，具体应包括服务的及时性承诺和持续性承诺两项内容。根据各项内容的描述详尽、符合实际情况进行评分：承诺合理可行、切合项目实际5分；一般得 3-4分；不切合项目实际得1-2分，没有不得分。
	5分

	总   分
	100分


附表三
	AI摄像智抄仪采购项目详细评分表

	评分项目、内容及标准分
	A供应商得分
	B供应商得分
	C供应商得分
	D供应商得分
	F供应商得分

	响应报价（40分）
	
	
	
	
	

	商务
部分
（25分）
	类似业绩6分
	
	
	
	
	

	
	企业认证4分
	
	
	
	
	

	
	企业信用3分
	
	
	
	
	

	
	售后服务体系3分
	
	
	
	
	

	
	计量器具型式
批准证书4分
	
	
	
	
	

	
	研发实力5分
	
	
	
	
	

	技术部分（35分）
	技术方案10分
	
	
	
	
	

	
	质量目标、
控制措施及质量承诺
10分
	
	
	
	
	

	
	样品10分
	
	
	
	
	

	
	服务承诺5分
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	
	


      评审人员签字：                                                
附表四
AI摄像智抄仪采购项目评分汇总表
	                                   评委       
供应商
	评分1
	评分2
	评分3
	评分4
	评分5
	供应商得分平均分

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	供应商名称
	
	
	
	
	
	

	评审人员签字：                                监督人员签名：            


第四章 采购合同格式及条款
AI摄像智抄仪采购合同
合同编号：
需方∶襄阳中环水务有限公司
地址∶湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号
供方∶
地址∶
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及                   项目（项目编号       ）的成交结果、竞购文件或通知书、响应文件等文件的相关内容，供需双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。
鉴于需方对供方货物具有时段性要求，采购时间不确定且采购频率较大，本合同签订之目的在于约定双方在采购过程中存在的交付、风险转移、付款、质量保证、纠纷解决等通常性义务，每次需求发生时只须确认具体的采购信息，避免频繁缔结契约等不必要之流程，促使采购活动及时、顺利进行。双方采购行为以批次订单确定的采购信息为准，除非双方在批次订单上予以特别约定或背书，本合同约定的各项条款均适用于每份批次订单。本合同任一部分不得视为要求需方必须购供方产品或者使需方负连带责任。
一、需方向供方采购的货物基本情况
(一)根据竞购文件或询价通知书及成交结果公告，需方所采购的货物基本情况如下∶   详见合同附件                               
（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、最低发货量与货物相关的服务等详细内容，见合同附件1和附件2。
二、供方交付货物的时间及地点
（一）交付时间∶接需方发货通知单之日起7个日历天内运输、装卸至交货地点。
（二) 交付地点: 需方生产部门仓库或水表法定强检机构。
（三）交付货物的名称及数量∶以需方发货通知单为准。
（四）供方交付货物代表及联系电话∶ 以需方发货通知单为准 。
（五）需方接收货物代表及联系电话∶以需方发货通知单为准 。
货物为多批次交付的，需方以发货通知单方式(见合同附件)列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。
三、供方交付货物的质量
（一）供方交付的货物应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合需方竞购文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合供方在响应文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为需方对供方货物质量的验收依据。
1.供方货物质量应符合国标。
2.货物具体质量要求详见合同附件。
（二）供方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、竞购文件或询价通知书的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向需方提供相应的货物质量证明文件。
四、供方交付货物的包装及标识
（一）供方交付货物的包装和标识应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合需方竞购文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合供方在响应文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。
（二）货物的包装费用由供方承担。
五、货物的装卸运输要求
（一）装卸/运输方式及运输线路：   不限  。


（二）装卸/运输、保险及其他相关费用由供方承担。
六、需方对货物的验收
（一）供方将货物送达至需方指定的地点，应及时通知需方。在需方收到供方到货通知并在货物到达指定地点后七日内，由供需双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收；在条件允许的情况下，可以同步对货物质量或安装试用情况进行初步验收，供需双方应签署书面验收记录，作为本合同的履行文件留存。需方逾期不组织验收的，视为供方货物质量合格。
（二）在需方完成货物到货验收或安装试用验收三日内，如发现质量问题，需方应在到货或安装验收之日起七日内向供方提出书面异议，需方逾期提出的，视为供方所交付的货物质量符合合同的约定。供方在收到需方关于质量问题的书面异议后，应当在三日内负责解决处理。
（三）供方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，需方应在验收记录中作出明确记载，并保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。  
七、合同价格
在供方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同各种货物单价为  元，详见合同附件一，总价为 / 元（小写） / （大写）。
八、履约保证金:0元
付款时间、金额及条件

到货验收合格后十个工作日内按合同总价50%支付到货款，自货物安装调试合格之日起满一年期后十个工作日内按合同总价的10%支付货款，之后四年每满一年按合同总价的10%支付货款，到货验收合格之日起6年内付清全部货款。
（三）供方账户信息：
                
    
开户银行:                    
银行账号:
                 


税号：                       
需方账户信息：
开户银行： 工行襄阳虹桥支行              
银行账号: 1804102419020004941     
          税号： 91420600585495693N  
  
十、质量保证及售后服务
竞购文件或询价通知书对竞购货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用竞购文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如供方在响应文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用供方的承诺、声明或保证。
（一）质保期：质量保证期自货物安装验收合格之日起6年整。

（二）服务响应时间：接需方到场通知6小时内到场，12小时内拿出解决方案，一般问题24小时内解决，复杂问题48小时内解决。
（三）质保期内除地震、地基塌陷、台风、洪涝、冰冻、重载碾压、被盗等不可抗力及水表被杂物堵塞、被人为破坏、水表安装不符合标准规范外，水表出现的任何质量问题，供货方必须无条件修复或拆换。
十一、知识产权
供方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，供方应向需方承担违约责任并赔偿由此给需方造成的名誉及经济损失。
十二、违约条款
（一）需方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，需方按批次货物支付金额的1‰ 承担违约责任。延期付款达到100日，供方有权解除合同，并要求需方赔偿由此造成的经济损失。
（二）需方存在其他违反本合同的行为，应承担相应违约责任；违约金不足以赔偿供方损失的，供方有权要求需方赔偿由此造成的经济损失，但供方须提供事实证据。
（三）供方逾期交付货物的，每延期一日，供方应按照订单或合同总金额的1‰ 承担违约责任，延期导致需方生产停产或项目工期延误的，供方赔偿需方相关经济损失。延期达到十日，需方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求供方赔偿需方生产停产或项目工期延误的经济损失，但需方须提供事实证据。若供方一年内连续二次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接暂停采购供方货物；若供方一年内连续三次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接发函解除双方合同，把供方列入需方不合格供应商目录。
（四）供方交付的货物不符合质量约定或未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，需方有权退货，并要求供方支付批次订单或合同总金额 20 %的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿货物质量事故造成的经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。
（五）供方在参与需方采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政处罚责任外，需方有权解除合同，并要求供方承担批次订单或合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。
（六）供方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任;违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失，但需方须提供事实证据。
（七） 基于诚信守约的原则，供方保证无违背双方廉洁协议行为，保证无假冒伪劣产品，保证无货物数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无货物虚送虚发虚收虚退行为，保证无私下回购需方收货部门私自倒卖的货物的行为。若经需方实地安装核验和项目审计查实供方有上述违法失信、侵占需方利益行为，需方将全额扣罚供方履约保证金、质量保证金，停止采购结算供方货物，把供方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔需方经济损失。
十三、不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在三个日历天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续覆行、如何履行等问题，双方协商解决。
十四争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，采用向需方所在地人民法院起诉方式解决。
十五、通知与送达
需方的送达地址、电话：湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号，联系人：      ，送达电话（手机）：。
供方的送达地址、电话： ，联系人：  ，送达电话（手机）：  。
上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。
十六、合同保存
合同文本一式陆份，供方执贰份、需方执肆份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
十七、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力。
1.供货清单
2.供方出具的报价单（函）
3.需方批次订单（发货通知单）
4.成交结果公告及成交通知书、需方竞购文件或询价通知书
5.供方响应文件
6.货物质量技术要求
7.供需双方商定的其他文件
十八、双方其他约定
1.本合同有效期结束，供方申请退付履约保证金或质保金时，需方组织相关部门对供货质量及服务进行履约评价并告知供方评价结果及相关佐证文件。若履约评价不合格，需方扣罚供方5%履约保证金或不予退付质量保证金，并将供方纳入违约失信供应商黑名单。
2.需方负责采购和智抄仪配套的首检合格的机械基表，供方负责将所供智抄仪和机械基表组装好移交给需方。
十九、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
二十、本合同由供需双方签字盖章生效。
需方名称：襄阳中环水务有限公司（章）                    
需方法定代表人或授权代表：                   （签字）
                
供方名称：（章）
供方法定代表人或授权代表：                   （签字）
合同有效    年   月   日 起至履约保证金退付之日止
合同附件1
供货清单及价格表
	序号
	货物名称
	口径（mm）
	数量
	综合单价
（元）
	合  价   （元）

	1
	AI摄像智抄仪
	20
	3935
	
	

	2
	
	25
	2
	
	

	3
	
	40
	22
	
	

	4
	
	50
	72
	
	

	5
	
	80
	37
	
	

	                              总价
	


注：1、报价含货物包装、装运卸货、仓储、安装培训指导、保险、增值税等费用。
合同附件2
货物技术和安装要求（见第五章）
合同附件3
项目名称：                     财务立项编号：                   
发    货   通  知  单
发货单编号：   （年）  （月）   （日）   （时）    （分）
采购方下单部门（签章）：           供货方：
下单人：                           接单人：
一、本批货物名称、规格、数量见下表：   
	序号
	品名(材质十接口十名称)
	耐压(MPa)
	规格型号
	计量单位
	本次数量
	累计数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


备注：须印“襄阳中环”标识和襄阳中环规定的条形码。否则收货后不予结算该批水表货款。
二、交货时间：       年   月    日前
三、收货单位及地址：                             
收货人及手机号：                             
四、伴随服务：运输、装卸至收货人指定交货地点。
五、本单经采购方指定下单部门签章，网传供货方PDF电子件或电子图片后生效。采购方同时将生效的PDF电子件或电子图片发采购方收货单位项目负责人或仓库管理员备查。若项目负责人要求延期到货，向采购方下单人微信说明延期原因和天数，采购方下单人将延期天数微信通知供货方指定接单人。
六、供货方按本单交货时间交付货物后，须当天将收货人签认的收货单PDF电子件或电子图片网传给采购方下单人备案，否则视为供货方违约不及时供货一次。
七、本单未经采购方下单部门同意，接单人、收货人不得擅自变更交货品牌、数量、规格。若变更本单货物须由项目负责人或仓库管理员微信通知采购方下单人办理订单变更手续，否则采购方不予结算本单货款。

合同附件4  
廉洁协议
 买方（需方）：

卖方（供方）：
根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效遏制商业贿赂行为，防止在合同签订、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。
第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。
第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。
第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。
第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。
第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。
第六条  买方工作人员不得向供方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。
第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。
第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。
第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。
第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。
第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。
第十二条 买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1%—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。
第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
第五章  采购需求及技术要求
一、AI摄像智抄仪技术规格、参数及要求
1.标准和规范
产品符合窄带蜂窝通信LPWAN技术5G（NB）/Cat.1标准;
二、AI摄像智抄仪技术要求
2.1  AI摄像智抄仪应为非侵入式安装，不得影响机械水表的计量性能。
2.2  AI摄像智抄仪与基表（机械水表）100%分离，可现场不停水安装。
2.3  AI摄像智抄仪采用摄像拍照实现读数的自动采集，图像识别转换为数字，准确率大于99.99%；
2.4  AI摄像智抄仪垂直面不得遮挡指针，字轮部分有较大视角可供人工查看;
2.5  云端AI智能识别准确率大于99.5%;
2.6  AI摄像智抄仪休眠电流小于3μA；平均工作电流小于35mA;
2.7  采用不可燃的高性能工业级防爆电池，电池年自放电率小于2%，持续放电电流大于1A，电池内阻初始值小于0.3Ω，电池寿命在7年之内供应商免费更换；
2.8 具有防盗防拆的硬件结构设计及系统监测管控功能;
2.9  AI摄像智抄仪防尘防水等级：IP68，可长期在水浸泡、潮湿环境工作；
2.10 AI摄像智抄仪采用5G（NB）/Cat.1低功耗窄带物联网通信模组，设备厂家封装在AI摄像智抄仪；
2.11  AI摄像智抄仪具有定时上报功能，上报频次可设定；
2.12  AI摄像智抄仪工作环境温度：-10℃～60℃；工作湿度：小于等于95%；安装环境：地下表井内，或有遮挡的露天环境安装；
2.13  AI摄像智抄仪可根据DN15-DN150机械水表采取不同的安装方式并达到防水要求，可现场快速拆卸。
三、智能抄表系统 
3.1抄表数据：符合襄阳中环的要求，提供水表字轮的识别数；
3.2供应商具有信息系统研发能力，具有自主研发的抄表软件系统，所提供的抄表软件系统能与我司原有抄表系统成功整合、兼容或对接；
3.3智能抄表系统采用B/S架构、分布式数据库的SAAS软件系统，具备数据本地备份的功能；
3.4具备城市热点地图的功能，统计报表可视化，可分权限查看；
3.5 可查看水表原始图片、安装位置、抄表时间、读数、口径、用水量等信息；
3.6可按户/小区/区域，自定义时间统计用水量及用水曲线图；
3.7可监测用水量异常，进行提醒；
3.8抄表时间：通常情况下抄表日当晚0：00-9:00进行自动抄表和抄表数据上传（具体时间由采购人确定）；
3.9系统对接：可与自来水公司营销系统对接，按照营销系统要求的格式提供抄表数据，格式为txt或excel；
3.10手机查询：提供手机App或微信小程序抄表软件，可在手机端查看水表读数、图片等信息；
3.11 24小时数智化监管，支持分级管理；
3.12数据校核与手工录入：具备数据校核与手工录入功能，当图片与识别数字不一致时具备识别异常提醒功能，对远程抄表失败的数据，可以将手工抄读的数据补录进系统，并体现手工修改记录（即保留原抄表数据，手工输入的数据列出清单，经确认方可替换原异常数据）；
3.13远程升级：当设备需要升级时，可通过系统远程对设备进行升级。
四、系统安装
4.1现场在不停水的情况下，在机械水表上加装AI摄像智抄仪，可采用螺旋卡具或结构组件等专业工程化的可靠方式；
4.2厂家根据实际水表现场情况制定符合实际的技术方案，成交后采购方提供现场勘查条件，响应供应商保证制定的现场技术方案通讯的稳定、可靠；
4.3具有外置天线延长版终端产品，可以完成地下井内弱信号数据传输，以及辅助完成边远区域数据传输；
4.4具有辅助安装的软硬件工具（小程序或APP），且安装人员无需专业技能要求；
4.5可在电脑端实时查看统计工程进度、设备安装数量、安装结果等信息。
第六章 响应文件格式
一、响   应   函
襄阳中环水务有限公司（采购组织人名称）：
1.我方已仔细研究了AI摄像智抄仪采购文件的全部内容。
（1）我方对AI摄像智抄仪采购项目首次响应总报价大写:人民币      （小写：¥  ），明细报价见《首次响应报价明细表》，承诺质保期为    年。
（2）我方承诺在合同有效期内，除国家税率发生调整外和合同约定外，价格不调整，具体采购价格以采购合同为准。
（3）我方完全响应采购文件规定的采购范围、采购需求、质保期限、合同格式和条款，以及其他涉及供应商的要求。
2.我方承诺在响应采购文件规定的响应有效期120天内不撤销、不修改响应文件。
3.如我方成为本项目成交供应商，我方承诺：
（1）在收到入围通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “供应商须知”规定的任何一种情形。
5.我公司是按中华人民共和国相关法律成立的具备采购公告规定资格的企业（单位），诚信参与本项目比选采购，并对服务安全和质量承担责任。
6.                        （其他补充说明）。
供 应 商：                          （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）
单位地址：                           
邮箱地址：                           
电    话：                           
邮政编码：                           
      年     月     日
※注：响应函由法定代表人（或单位负责人）签字或盖章时，需按采购文件要求提供“法定代表人（或单位负责人）身份证明书”，否则，响应文件按无效处理；响应函由委托代理人签字或盖章时，需按采购文件要求提供“授权委托书”，否则，响应文件按无效处理。
二、法定代表人（或单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（或单位负责人）身份证明书
供应商名称：                             
姓名：                性别：            年龄：            职务：            系                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


※注：由法定代表人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供此项身份证明书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件，并加盖供应商单位公章，否则，响应文件按无效处理。
供应商：             （盖单位公章）
      年    月    日
（二）授权委托书
本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。
	头像面
	国徽面


	头像面
	国徽面


※注：由授权的委托代理人在响应函中签字或盖章时，需按以上格式内容提供授权委托书，附有效的法定代表人身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件，且本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章，否则，响应文件按无效处理。
供  应  商：                            （盖单位公章）
法定代表人（或单位负责人）：           （签字或签章）
法定代表人（或单位负责人）身份证号码：                  
委托代理人：                        （签字或签章）
委托代理人身份证号码：                          
       年    月    日
三、响应保证金
附：响应保证金电汇或银行转账凭证彩色扫描件。
四、报价表
㈠首次响应报价明细表(同响应文件一并密封递交)
报价单位(签章):
	序号
	货物名称
	口径（mm）
	数量
	综合单价
（元）
	单价最高限价

（元）
	分项合价

（元）
	分项合价基准分

	1
	AI摄像智抄仪
	20
	3935
	
	115
	
	25

	2
	
	25
	2
	
	145
	
	1

	3
	
	40
	22
	
	530
	
	3

	4
	
	50
	72
	
	595
	
	6

	5
	
	80
	37
	
	1243
	
	5

	                                             总价
	
	
	40


注：1、报价含货物包装、装运卸货、机械基表(甲供)和智抄仪组装、仓储、安装培训指导、保险、增值税等费用。
2、分项合价=综合单价×数量。
3、供应商必须综合单价、分项合价。
㈡最终报价明细表(评审现场手写递交)
报价单位授权代表(签名):              身份证号:                    手机号:
	序号
	货物名称
	口径（mm）
	数量
	综合单价
（元）
	分项合价（元）

	1
	AI摄像智抄仪
	20
	3935
	
	

	2
	
	25
	2
	
	

	3
	
	40
	22
	
	

	4
	
	50
	72
	
	

	5
	
	80
	37
	
	

	                                               总价
	


注：1、报价含货物包装、装运卸货、机械基表(甲供)和智抄仪组装、仓储、安装培训指导、保险、增值税等费用。
2、分项合价=综合单价×数量。
3、供应商必须填综合单价、分项合价，分项合价得分由采购人评审小组填写。
五、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资本
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	电子邮箱
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
（或单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.符采购公告供应商资格“资质要求”规定的证明材料扫描件。
2.提供“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站截屏。
（二）近年度财务状况
附采购公告供应商资格“财务要求”规定的证明材料扫描件。
                  （三）近年度类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附采购公告供应商资格“业绩要求”规定的业绩证明材料扫描件。
六、商务部分
七、技术部分
八、服务部分
九、其它文件

襄阳中环采购项目评审程序(2025.10.10修订版)
一、响应文件递交时间截止，在场供应商退场后，主持人或评审服务人员通报本次按时递交采购响应文件的供应商。
二、评审监督员检验采购响应文件的密封是否合规：文件密封袋袋口、袋底的封条应密封严实，并盖有响应供应商公章；不合规者一律作废。
三、主持人或评审服务人员启封响应文件，报告各供应商响应报价、质保期或交付期。
四、采购评委入场后按至少两个评委一组分配响应文件。
五、介绍本次采购评审项目名称、竞争采购方式、评审组织人、评委数量及监督员。
 预算金额<20万元的评审项目，到场评委数量应为三人；预算金额≥20万元的评审项目，到场评委数量应为五人及以上单数；评委数量达不到上述要求，不得进入正式评审。
六、宣布评审纪律
1、评委及服务人员将手机设置静音模式，除本人隶属部门负责人或公司直接分管领导连续两次来电外，其他来电不得接听，接听来电须当众接听；
2、项目评审未结束，评委及服务人员不得离开评审会场(上洗手间除外)；
3、评委不得发表与评审标准无关或不相符的意见，不得采用本次采购项目既定评审标准之外的评审规则；
4、评审结束评委不得将评审资料带离会场；
5、严禁参会人员在公布竞购成交或中选单位前泄露评审细节和评审结果。
违反上述纪律者直接取消公司评委或内部参评资格，造成不良后果者予以追责。
七、主持人宣读说明本次采购评审标准。
八、评审记录员和监督员共同审核响应报价是否按采购文件要求合规
报价，判定报价的合理性，汇总计算资格审查合格供应商合理报价、样品、商务、技术、服务得分。
九、供应商资格审查评委(一般指经营管理部、财务管理部、采购管理部门或需求部门主管部室、或者安全环保部代表)负责上网核实竞购单位资质文件的真实有效性，评委对资质响应文件的真实有效性有质疑时最终以“信用中国”官网查证结果为准。分组评委逐项核验响应文件是否齐全完整且真实有效，若需评分则说明打分依据和结果；监督员依据正本响应文件核对各分组评委客观打分项是否公平公正。
十、评审结束各评审分组交换复核各家响应文件的真实有效性和评分公正性。
十一、评审记录员汇总报告评审结果，经评审监督员按本次评审办法复核评审结果，纠正评审差错后，评审记录员重新通报评审结果。
十二、采购项目评委、监督人员签证本次采购评审报告。
本人已阅晓本次采购评审程序，保证遵守采购评审纪律！
采购小组评审成员及评审组织、监督、服务人员签名:
	襄阳中环水务有限公司采购项目评审报告
采购组织部门：采购物资部
评审地点：会议室                          评审时间：2026年   月   日

	项目名称
	AI摄像智抄仪采购

	项目概况
	详见采购文件
	采购方式
	比选采购

	供应商名称
	资格审查

(合格/不合格)
	响应报价

（万元）
	最终报价
	评审得分
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评审结果及建议
	根据该项目评审办法，            评审得分最高，采购小组推
荐                 为候选成交供应商，成交价格为：   元。

	评审人员
	财务管理部代表：      经营管理部代表：        售水管理部代表：      
襄北营业所代表：      总工办代表：                                               

	评审监督
人员
	审计法务部：                   

	评审组织、记录及服务人员
	

	公司分管领导
	


